## Slide 1: REALISASI KINERJA BIDANG DISTRIBUSI S/D DESEMBER 2020
Balikpapan, Januari 2021

## Slide 2
UIW KALTIMRA

## Slide 3
KINERJA DISTRIBUSI UIW KALTIMRA
S.D DESEMBER 2020

## Slide 4: Target dan Realisasi Pencapaian SAIDI SAIFI sd DESEMBER 2020 UIW Kaltimra

## Slide 5: Target dan Realisasi Pencapaian ENS sd DESEMBER 2020 UIW Kaltimra

## Slide 6: Target dan Realisasi Pencapaian RESPONSE TIME & RECOVERY TIME sd NOVEMBER 2020 UIW Kaltimra

## Slide 7: Kinerja SAIDI SAIFI 2020 UIW KALTIMRA

## Slide 8: Kinerja ENS 2020 UIW KALTIMRA

## Slide 9: Kinerja RPT & RCT 2020 UIW KALTIMRA

## Slide 10: REALISASI SUSUT UIW KALTIMRA
Chart: TREN SUSUT UIW KALTIMRA
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
2015 | 8.49 | 7.1 | 8.01 | 7.84 | 8.06 | 8.1 | 8.08 | 8.1 | 8.07 | 8.15 | 8.07 | 8.03
2016 | 9.6 | 8.97 | 8.66 | 8.56 | 8.44 | 8.13 | 8.1 | 7.8 | 7.75 | 7.74 | 7.68 | 7.55
2017 | 7.22 | 6.64 | 7.01 | 7.01 | 7.23 | 6.79 | 6.99 | 6.7 | 6.77 | 6.86 | 6.78 | 6.7
2018 ≠ emin | 8.92 | 7.86 | 7.79 | 7.77 | 7.84 | 7.47 | 7.65 | 7.52 | 7.5 | 7.47 | 7.38 | 7.23
2019 ≠ emin | 7.14 | 8.25 | 7.77 | 7.63 | 7.38 | 7.2 | 7.08 | 7.03 | 7 | 6.94 | 6.87 | 6.82
2020 ≠ emin | 6.1629 | 5.8714 | 6.3523 | 5.5909 | 5.7837 | 5.6716 | 5.53 | 5.52 | 5.42 | 5.38 | 5.31 | 5.22
Chart: target vs realisasi susut
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
TARGET | 8.57 | 7.94 | 7.21 | 7.13 | 6.9 | 6.48
REAL | 8.04 | 8.18 | 7.33 | 7.21 | 6.82 | 5.22

## Slide 11: PROYEKSI KINERJA PEMBANGKIT TAHUN 2020
Target EAF merupakan target KPI yang ditentukan sebesar 76.99% dengan mempertimbangkan mesin yang masih dikelola oleh UIW Kaltimra dapat dipelihara tepat waktu sesuai dengan jam kerja dan kontrak long term J-Proc pemeliharaan periodik, selain itu kecepatan penanganan gangguan mesin pembangkit harus menjadi perhatian oleh bidang pembangkitan di sistem terkait
EAF UIW : 76.99 %
SMD : 85.02 %
BRU : 83.65 %
BTG : 74.26 %
Target Fuel Mix ditentukan dengan mempertimbangkan excess power
(pembangkit non BBM) masih dikelola
UIW Kaltimra di tahun 2020 , sehingga dengan berkurangnnya kWh produksi BBM dan tetap dikelolannya Excess Power, maka Fuel Mix harus lebih baik realisasinnya di tahun 2020
FUEL MIX UIW : 17.70 %
SMD : 50.5 %
BRU : 8.00 %
BTG : 5.00 %
Target SFC ditentukan sebesar 0.305 liter/kWh dengan mempertimbangkan mesin yang masih dikelola UIW Kaltimra di tahun 2020 merupakan mesin pembangkit berusia 5-15 tahun, dan harus dilakukan upaya peningkatan efisiensi oleh bidang pembangkitan di sistem terkait
SFC UIW : 0.305 liter/kWh
SMD : 0.291 liter/kWh
BRU : 0.291 lliter/kWh
BTG : 0.291 liter/kWh
Target PS ditentukan sebesar 2.411 % dengan mempertimbangkan mesin mesin pembangkit yang menghasilkan PS besar sudah tidak dikelola oleh UIW Kaltimra di 2020, sehingga PS pembangkit harus lebih baik di realisasinya di tahun 2020
PS UIW : 2.41 %
SMD : 2.30 %
BRU : 2.30 %
BTG : 2.30 %
11

## Slide 12: PRODUKSI kWh PER JENIS PEMBANGKIT SISTEM ISOLATED UIW KALTIMRA
Chart: 
| HSD B30 SD. DESEMBER : 36.713.250 kWh | GAS SD. DESEMBER : 791.100 kWh | SURYA SD. DESEMBER : 6.614 kWh | LAINNYA (BATU BARA & BIOMASS) SD. DESEMBER : 222.678.363 kWh
DEC | 36713.25 | 791.1 | 6.614 | 222678.363
Chart: MWH
| TOTAL PROD. KWH SD. DESEMBER : 260.189.327 kWh
JAN | 24383.0339
FEB | 39961.0123
MAR | 63440.8869
APRL | 85180.02
MEI | 111105.04
JUN | 129242.037
JUL | 149753.898
AGT | 172659.87
SEPT | 193288.637
OKT | 218073.57
NOP | 240270
DES | 260189.327
% kWh Berdasarkan Bahan Bakar

## Slide 13
TREND REALISASI PEMAKAIAN BAHAN BAKAR UIW KALTIMRA JAN – DES 2020
REALISASI PEMAKAIAN BBM HSD B30
Chart: KiloLiter
| REALISASI PER BULAN
JAN | 1027.82
FEB | 947.96
MAR | 978.68
APR | 960.06
MAY | 1049.94
JUN | 959.51
JUL | 1024.529
AUG | 1044.01
SEP | 905.617
OCT | 887.179
NOV | 909.99
DES | 980.231
REALISASI PEMAKAIAN BAHAN BAKAR GAS (TANA LIA)
Chart: KiloLiter
| JAN | sd. FEB | sd. MAR | sd. APR | sd. MEI | sd. JUN | sd. JUL | sd. AGT | sd. SEPT | sd. OKT | sd. NOV | sd. DES
REALISASI SD. JUL 2020 | 1027.82 | 1975.78 | 2954.47 | 3914.53 | 4964.47 | 5923.98 | 6948.5084 | 7992.52 | 8898.134 | 9785.313 | 10695.31 | 11675.54
Chart: mmBTU
| REALISASI PER BULAN
JAN | 0.51
FEB | 351.66
MAR | 1845.84
APR | 1679.04
MAY | 2076.28
JUN | 1527.22
JUL | 0
AUG | 354.265
SEP | 20.63
OCT | 1832.5
NOV | 1834.08
DES | 1897.89
Chart: mmBTU
| JAN | sd. FEB | sd. MAR | sd. APR | sd. MEI | sd. JUN | sd. JUL | sd. AGT | sd. SEPT | sd. OKT | sd. NOV | sd. DES
REALISASI SD. JUL 2020 | 0.51 | 352.17 | 2198.02 | 3877.05 | 5953.33 | 7327 | 7327 | 7681.5987 | 7702.2287 | 9534.7287 | 11368.81 | 13267

## Slide 14
TREND REALISASI KINERJA KIT UIW KALTIMRA JAN – DES 2020
REALISASI FUEL MIX UIW KALTIMRA (%), TARGET : 17.70 % Realisasi sd. Desember : 14.11%, POLARITAS : negative (-)
Chart: % (persen)
| AKUMULASI
JAN | 13.43
sd. FEB | 15.72
sd. MAR | 14.78
sd. APR | 14.52
sd. MEI | 14.1
sd. JUN | 14.45
sd. JUL | 14.62
sd. AGT | 14.59
sd. SEP | 14.51
sd. OKT | 14.13
sd. NOV | 14.01
sd. DES | 14.11
REALISASI SFC UIW KALTIMRA (ltr/kWh), TARGET : 0.305, Realisasi sd. Desember : 0.3180, POLARITAS : negative (-)
Chart: Liter/kWh
| AKUMULASI
JAN | 0.3139
sd. FEB | 0.3146
sd. MAR | 0.3152
sd. APR | 0.3164
sd. MEI | 0.3168
sd. JUN | 0.3172
sd. JUL | 0.3174
sd. AGT | 0.3173
sd. SEP | 0.3173
sd. OKT | 0.3177
sd. NOV | 0.3178
sd. DES | 0.318
REALISASI EAF UIW KALTIMRA (%), TARGET KPI : 76.99 %, Realisasi sd. Desember : 77.76 %, POLARITAS : positif (+)
Chart: % (persen)
| AKUMULASI
sd. JUN | 74.66
sd. JUL | 74.93
sd. AGT | 75.35
sd. SEP | 75.74
sd. OKT | 76.06
sd. NOV | 76.45
sd. DES | 77.76
Chart: % (persen)
| AKUMULASI
JAN | 2.73
sd. FEB | 2.26
sd. MAR | 1.92
sd. APR | 1.61
sd. MEI | 1.47
sd. JUN | 1.4
sd. JUL | 1.34
sd. AGT | 1.3
sd. SEPT | 1.29
sd. OKT | 1.27
sd. NOV | 1.26
sd. DES | 1.25
REALISASI PS UIW KALTIMRA (%), TARGET : 2.41 %, Realisasi sd. Desember : 1,25 %, POLARITAS : negative (-)

## Slide 15
SFC (REALISASI KINERJA KIT JUN – DES 2020)
Chart: 
| JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES
PRODUKSI (MWH) | 3003.21 | 3217.2 | 3297.34 | 2853.8568 | 2763.2131 | 2850.4412 | 3057.5286
PEMAKAIAN BBM (KL) | 959.51 | 1024.53 | 1044.01 | 905.617 | 887.179 | 909.997 | 980.231
SFC (KL/MWH) | 0.3195 | 0.3185 | 0.3166 | 0.31733 | 0.3211 | 0.31925 | 0.3206
REALISASI BULANAN
REALISASI AKUMULASI
Chart: 
| sd. JUN | sd. JUL | sd. AGT | sd. SEP | sd. OKT | sd. NOV | sd. DES
PRODUKSI MWH | 18673.67 | 21890.87 | 25188.21 | 28042.067 | 30805.2801 | 33655.721 | 36713.2499
PEMAKAIAN BBM | 5923.98 | 6948.51 | 7992.52 | 8898.13 | 9785.3134 | 10695.31 | 11675.5414
SFC | 0.317 | 0.3174 | 0.3173 | 0.3173 | 0.3177 | 0.3178 | 0.31802
No | Jenis Pembangkit | Jumlah Unit | Kapasitas (kW) | Target Produksi (MWh) | Target SFC |  |  | Realisasi s.d Desember 2020 |  |  | % Thd Target |  |  | Keterangan
 |  |  |  |  | DJK | Reg KAL | UIW KTKU | Produksi (MWh) | Volume (KL) | SFC (ltr/kwh) | DJK | Reg KAL | UIW KTKU | 
I | PLTD Minyak Kap < 0,5 MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | UP3 Samarinda | 73 | 8,024 | 68,830 | 0.3250 | 0.3001 | 0.2964 | 7,708.301 | 2,654.682 | 0.3444 | 94% | 87% | 86% | - Beban sistem yang lebih rendah daripada beban mesin (CF Rendah) - Kondisi mesin-mesin yang sudah berusia >10 tahun - Jam nyala sistem isolated yang belum 24 jam
2 | UP3 Berau | 65 | 10,969 |  |  |  |  | 9,060.159 | 3,017.784 | 0.3331 | 98% | 90% | 89% | 
3 | UP3 Bontang | 31 | 4,900 |  |  |  |  | 5,420.376 | 1,770.490 | 0.3266 | 99% | 92% | 91% | 
Jumlah |  | 169 | 23,893 |  |  |  |  | 22,188.836 | 7,442.956 | 0.3354 | 97% | 89% | 88% | 
II | PLTD Minyak 0,5 ≤ Kap ≤ 2 MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | UP3 Samarinda | 10 | 7,200 | 372,557 | 0.2707 | 0.2618 | 0.2606 | 8,421.161 | 2,536.339 | 0.3012 | 90% | 87% | 87% | - Beban sistem yang lebih rendah daripada beban mesin (CF Rendah) - Kondisi mesin-mesin yang sudah berusia >10 tahun - Jam nyala sistem isolated yang belum 24 jam
2 | UP3 Berau | 8 | 6,059 |  |  |  |  | 6,016.272 | 1,666.331 | 0.2770 | 98% | 95% | 94% | 
3 | UP3 Bontang | 5 | 4,924 |  |  |  |  | 86.98 | 29.92 | 0.3439 | 79% | 76% | 76% | 
Jumlah |  | 23 | 18,183 |  |  |  |  | 14,524.414 | 4,232.585 | 0.2914 | 93% | 90% | 89% | 
III | Total I + II | 192 | 42,076 | 441,388 |  |  |  | 36,713.250 | 11,675.54 | 0.3180 |  |  |  | 

## Slide 16
Chart: % (persen)
| JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES
REALISASI BULANAN | 74.66 | 76.5 | 78.26 | 78.79 | 78.78 | 80.07 | 92.72
TARGET | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99
EAF (REALISASI KINERJA KIT JUN – DES 2020)
Chart: % (persen)
| UP3 SMD | UP3 BRU | UP3 BTG
sd. JUN | 82.67 | 81.71 | 71.61
sd. JUL | 83.06 | 82.22 | 72.31
sd. AGT | 83.37 | 82.21 | 72.75
sd. SEP | 83.62 | 82.44 | 72.93
sd. OKT | 83.77 | 82.61 | 73.08
sd. NOV | 84.26 | 83.24 | 73.42
sd. DES | 85.18 | 84.09 | 74.65
REALISASI EAF UIW KALTIMRA (%), TARGET KPI : 76.99%, Realisasi sd. Desember: 77.76 %, POLARITAS : positif (+)
Chart: % (persen)
| sd. JUN | sd. JUL | sd. AGT | sd. SEP | sd. OKT | sd. NOV | sd. DES
AKUMULASI | 74.66 | 74.93 | 75.35 | 75.74 | 76.06 | 76.45 | 77.76
TARGET | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99
TARGET : 85.02 %
TARGET : 83.65 %
TARGET : 74.26 %
Penetapan NKO Regional

## Slide 17
Chart: % (persen)
| REALISASI BULANAN
JAN | 13.43
FEB | 19.3
MAR | 13.17
APRL | 13.79
MEI | 12.73
JUNI | 16.65
JULI | 15.68
AGT | 14.4
SEPT | 13.83
OKT | 11.15
NOV | 12.84
DEC | 15.35
FUEL MIX (REALISASI KINERJA KIT JAN – DES 2020)
REALISASI FUEL MIX UIW KALTIMRA (%), TARGET : 17.70 % Realisasi sd. Desember : 14.11 %, POLARITAS : negative (-)
Chart: % (persen)
| AKUMULASI
JAN | 13.43
sd. FEB | 15.72
sd. MAR | 14.78
sd. APR | 14.52
sd. MEI | 14.1
sd. JUN | 14.45
sd. JUL | 14.62
sd. AGT | 14.59
sd. SEPT | 14.51
sd. OKT | 14.13
sd. NOV | 14.01
sd. DES | 14.11
Chart: % (persen)
| UP3 SMD | UP3 BRU | UP3 BTG
JAN | 58.56 | 10.9 | 5.09
sd. FEB | 58.81 | 11.65 | 7.01
sd. MAR | 58.62 | 10.52 | 6.64
sd. APRL | 58.45 | 9.84 | 6.91
sd. MEI | 58.6 | 9.33 | 6.86
sd. JUN | 58.41 | 9.4 | 7.26
sd. JUL | 58.12 | 9.69 | 7.15
sd. AGT | 55.71 | 9.88 | 7.01
sd. SEP | 53.16 | 10.09 | 6.92
sd. OKT | 51.66 | 9.89 | 6.85
sd. NOV | 50.77 | 9.85 | 6.95
sd. DES | 50.21 | 9.85 | 7.34
TARGET : 50.5 %
TARGET : 8.00 %
TARGET : 5.00 %

## Slide 18
Chart: % (persen)
| REALISASI BULANAN
JAN | 2.73
FEB | 1.73
MAR | 1.23
APRL | 0.67
MEI | 0.95
JUNI | 0.99
JULI | 1.02
AGT | 1.05
SEP | 1.13
OKT | 1.11
NOV | 1.16
DES | 1.16
Chart: % (persen)
| AKUMULASI
JAN | 2.73
sd. FEB | 2.26
sd. MAR | 1.92
sd. APR | 1.61
sd. MEI | 1.47
sd. JUN | 1.4
sd. JUL | 1.34
sd. AGT | 1.3
sd. SEP | 1.29
sd. OKT | 1.27
sd. NOV | 1.26
sd. DES | 1.25
REALISASI PS UIW KALTIMRA (%), TARGET KPI : 2.41 %, Realisasi sd. Desember : 1.25 %, POLARITAS : negative (-)
Chart: % (persen)
| UP3 SMD | UP3 BRU | UP3 BTG
JAN | 2.5 | 3.81 | 0
sd. FEB | 2.25 | 2.96 | 0
sd. MAR | 1.82 | 2.62 | 0
sd. APRL | 1.52 | 2.24 | 0
sd. MEI | 1.31 | 2.17 | 0
sd. JUN | 1.19 | 2.13 | 0
sd. JUL | 1.1 | 2.09 | 0
sd. AGT | 1.04 | 2.07 | 0
sd. SEP | 1.01 | 2.05
sd. OKT | 0.99 | 2.03
sd. NOV | 0.97 | 2.02 | 0.03
sd. DES | 0.96 | 2.01 | 0.04
TARGET : 2.30 %
PS (REALISASI KINERJA KIT JAN – DES 2020)
TARGET : 2.30 %
TARGET : 2.30 %

## Slide 19
BEBAN PUNCAK SISTEM ISOLATED
UP3 SAMARINDA & UP3 BONTANG
PLTD PENGADAN (24 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 350 | BP (kW) | 151
PLTD KARANGAN DALAM (24 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 770 | BP (kW) | 352
PLTD MUARA PANTUN (6 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 180 | BP (kW) | 102
PLTD LONG SEGAR (6 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 200 | BP (kW) | 175
PLTD KAUBUN (6 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 700 | BP (kW) | 326
PLTD BATU AMPAR (12 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 465 | BP (kW) | 232
PLTD GEMAR BARU (12 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 535 | BP (kW) | 260
PLTD SENYIUR (12 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 370 | BP (kW) | 235
PLTD SEDULANG (12 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 368 | BP (kW) | 130
PLTD MUARA SIRAN (12 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 144 | BP (kW) | 126
PLTD MUARA PANTUAN (12 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 336 | BP (kW) | 175
PLTD SEMAYANG (12 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 318 | BP (kW) | 185
PLTD JANTUR (12 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 600 | BP (kW) | 367
PLTD MUARA ALOH (6 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 280 | BP (kW) | 92
PLTD MUARA KEDANG – BONGAN (12 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 1.200 | BP (kW) | 580
PLTD PENYINGGAHAN (24 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 560 | BP (kW) | 200
PLTD TABISAQ (12 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 750 | BP (kW) | 235
PLTD DILANG PUTI (6 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 192 | BP (kW) | 82
PLTD MUARA PAHU (24 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 1.000 | BP (kW) | 382
PLTD KELUMPANG (6 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 100 | BP (kW) | 36
PLTD DATAH BILANG (12 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 864 | BP (kW) | 328
PLTD TABANG (12 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 480 | BP (kW) | 330
PLTD LONG PAHANGAI (6 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 480 | BP (kW) | 180
PLTD LONG APARI (6 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 480 | BP (kW) | 70

## Slide 20
BEBAN PUNCAK SISTEM ISOLATED
UP3 BERAU
PLTD LUMBIS OGONG (6 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 400 | BP (kW) | 22
PLTD KRAYAN (24 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 530 | BP (kW) | 289
PLTD LONG LAYU (12 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 100 | BP (kW) | 21
PLTD KAYAN HULU (12 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 800 | BP (kW) | 82
PLTD PA’ UPAN (12 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 50 | BP (kW) | 15
PLTD GUNUNG SARI (24 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 495 | BP (kW) | 335
PLTD MERASA (12 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 90 | BP (kW) | 50
PLTD TUBAAN (12 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 210 | BP (kW) | 132
PLTD TANJUNG BATU (24 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 1.050 | BP (kW) | 618
PLTD BIDUK-BIDUK (24 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 1.070 | BP (kW) | 570
PLTD BATU PUTIH (12 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 540 | BP (kW) | 244
PLTD DERAWAN (24 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 530 | BP (kW) | 220
PLTD MARATUA (8 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 850 | BP (kW) | 142
PLTD LONG PESO (12 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 300 | BP (kW) | 168
PLTD SEKATAK BUJI (12 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 660 | BP (kW) | 548
PLTD TANAH MERAH (24 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 630 | BP (kW) | 227
PLTD SEI MENGGARIS (12 Jam) |  |  | 
DM (kW) | 540 | BP (kW) | 180

## Slide 21
ALOKASI ANGGARAN INVESTASI DISTRIBUSI s.d DESEMBER 2020
*Fungsi Distribusi dan Pembangkit
NO | UNIT | NILAI AI | NILAI AKI | TERKONTRAK | TERBAYAR | % TERKONTRAK | %BAYAR
1 | KANWIL (DIS+KIT+REN) | 156,506,075 | 147,791,466 | 156,547,395 | 145,083,478 | 100% | 98%
2 | UP3 BPP | 11,198,810 | 9,569,925 | 10,302,505 | 10,068,373 | 92% | 105%
3 | UP3 SMD | 38,754,642 | 37,071,478 | 36,297,770 | 36,450,618 | 94% | 98%
4 | UP3 BRU | 24,104,340 | 20,296,353 | 22,945,892 | 22,537,351 | 95% | 111%
5 | UP3 BTG | 4,935,257 | 4,033,939 | 4,030,703 | 3,999,464 | 82% | 99%
6 | UP3 TARAKAN | 9,029,062 | 8,447,961 | 8,563,031 | 8,447,961 | 95% | 100%
7 | UP2D KALTIM | 15,363,603 | 15,228,193 | 15,363,603 | 14,992,857 | 100% | 98%
 | TOTAL | 259,891,788 | 242,439,316 | 254,050,899 | 241,580,102 | 98% | 100%

## Slide 22: PENYERAPAN ANGGARAN INVESTASI
FUNGSI DISTRIBUSI (KEANDALAN & SUSUT)
FUNGSI PEMBANGKIT
s.d Desember 2020
NO | UNIT | NILAI AI | NILAI AKI | TERKONTRAK | TERBAYAR | % TERKONTRAK | %BAYAR
1 | KANWIL (DIST) | 73,590,336 | 68,804,692 | 73,632,736 | 66,169,178 | 100% | 96%
2 | KANWIL (RENC) | 51,493,785 | 48,245,814 | 51,493,785 | 48,174,695 | 100% | 100%
3 | UP3 BPP | 11,198,810 | 9,569,925 | 10,302,505 | 10,068,373 | 92% | 105%
4 | UP3 SMD | 33,684,774 | 32,001,610 | 31,201,836 | 31,380,750 | 93% | 98%
5 | UP3 BRU | 17,272,865 | 13,464,879 | 16,114,417 | 15,837,876 | 93% | 118%
6 | UP3 BTG | 4,320,270 | 3,418,952 | 3,415,716 | 3,384,477 | 79% | 99%
7 | UP3 TARAKAN | 5,190,634 | 4,609,533 | 4,724,603 | 4,609,533 | 91% | 100%
8 | UP2D KALTIM | 15,363,603 | 15,228,193 | 15,363,603 | 14,992,857 | 100% | 98%
 | TOTAL | 212,115,077 | 195,343,599 | 206,249,200 | 194,617,740 | 97% | 100%
NO | UNIT | NILAI AI | NILAI AKI | TERKONTRAK | TERBAYAR | % TERKONTRAK | %BAYAR
1 | KANWIL (KIT ) | 31,421,954 | 30,740,960 | 31,420,874 | 30,739,605 | 100% | 100%
2 | UP3 SMD | 5,069,868 | 5,069,868 | 5,095,934 | 5,069,868 | 101% | 100%
3 | UP3 BRU | 6,831,474 | 6,831,474 | 6,831,474 | 6,699,474 | 100% | 98%
4 | UP3 BTG | 614,987 | 614,987 | 614,987 | 614,987 | 100% | 100%
5 | UP3 TRK | 3,838,428 | 3,838,428 | 3,838,428 | 3,838,428 | 100% | 100%
 | TOTAL | 47,776,712 | 47,095,717 | 47,801,698 | 46,962,362 | 100% | 100%

## Slide 23: MONITORING ANGGARAN INVESTASI LUNCURAN & MURNI 2020 UIW KALTIMRA
LUNCURAN |  |  |  |  |  |  | 
NO | URAIAN PEKERJAAN | AI | AKI | TERKONTRAK | TERBAYAR | % TERKONTRAK | % TERBAYAR
A | KEANDALAN | 47,837,060,044 | 43,354,525,468 | 47,879,460,044 | 40,415,902,168 | 100% | 93%
 | 2019.WKTU.12.005 | 407,500,000 | 407,500,000 | 407,500,000 | 407,500,000 | 100% | 100%
 | 2019.WKTU.12.099 | 47,429,560,044 | 42,947,025,468 | 47,471,960,044 | 40,008,402,168 | 100% | 93%
B | SUSUT | 3,319,943,580 | 3,319,943,580 | 3,319,943,580 | 3,319,943,580 | 100% | 100%
 | 2019.WKTU.13.041 | 3,319,943,580 | 3,319,943,580 | 3,319,943,580 | 3,319,943,580 | 100% | 100%
C | PEMBANGKIT | 30,025,825,118.00 | 29,344,555,478.00 | 30,025,825,116.00 | 29,344,555,479.00 | 100% | 100%
TOTAL |  | 81,182,828,742 | 76,019,024,526 | 81,225,228,740 | 73,080,401,227 | 100% | 96%
MURNI |  |  |  |  |  |  | 
NO | URAIAN PEKERJAAN | AI | AKI | TERKONTRAK | TERBAYAR | % TERKONTRAK | % TERBAYAR
A | KEANDALAN | 3,172,627,700 | 3,172,627,700 | 3,172,627,700 | 3,172,627,700 | 100% | 100%
 | 2020.WKTU.12.049 | 3,172,627,700 | 3,172,627,700 | 3,172,627,700 | 3,172,627,700 | 100% | 100%
B | SUSUT | 19,260,704,931 | 18,957,595,718 | 19,260,704,931 | 19,260,704,931 | 100% | 102%
 | 2020.WKTU.13.020 | 17,451,280,000 | 17,451,280,000.00 | 17,451,280,000 | 17,451,280,000 | 100% | 100%
 | 2020.WKTU.13.021 | 1,809,424,931 | 1,506,315,718 | 1,809,424,931 | 1,809,424,931 | 100% | 120%
C | PEMASARAN | 6,145,430,623 | 6,145,430,623 | 5,187,413,814 | 5,172,908,537.50 | 84% | 84%
 | 2020.WKTU.11.016 | 6,145,430,623 | 6,145,430,623 | 5,187,413,814 | 5,172,908,538 | 84% | 84%
D | PEMBANGKIT | 1,396,129,238 | 1,396,129,238 | 1,395,049,236 | 1,395,049,236 | 100% | 100%
TOTAL |  | 23,829,461,869 | 23,526,352,656 | 23,828,381,867 | 23,828,381,867 | 100% | 101%

## Slide 24
UP3 BALIKPAPAN

## Slide 25: Kinerja SAIDI SAIFI 2020 UP3 BALIKPAPAN

## Slide 26: Kinerja ENS 2020 UP3 BALIKPAPAN

## Slide 27: Kinerja RPT & RCT 2020 UP3 BALIKPAPAN

## Slide 28: REALISASI SUSUT UP3 BALIKPAPAN
Chart: TREN SUSUT UP3 BALIKPAPAN
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
2018 | 8.29 | 6.8 | 6.85 | 6.77 | 6.86 | 6.3 | 6.74 | 6.4 | 6.46 | 6.49 | 6.37 | 6.31
2019 | 6.168 | 7.5688 | 6.8725 | 6.6997 | 6.4453 | 6.2086 | 6.1525 | 6.0918 | 6.082 | 6.1055 | 6.0169 | 5.96
2020 | 5.4508 | 5.2352 | 5.1731 | 4.6542 | 5.1242 | 4.9101 | 4.78 | 4.84 | 4.8 | 4.77 | 4.72 | 4.65
Chart: TARGET VS REALISASI SUSUT
| 2018 | 2019 | 2020
TARGET | 6.4 | 6.13 | 5.47
REAL | 6.31 | 5.96 | 4.65

## Slide 29
UP3 SAMARINDA

## Slide 30: Kinerja SAIDI SAIFI 2020 UP3 SAMARINDA

## Slide 31: Kinerja ENS 2020 UP3 SAMARINDA

## Slide 32: Kinerja RPT & RCT 2020 UP3 SAMARINDA

## Slide 33: REALISASI SUSUT UP3 SAMARINDA
Chart: TREN SUSUT UP3 SAMARINDA
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
2018 | 10.4 | 9.32 | 9.32 | 9.28 | 9.45 | 9.26 | 9.29 | 9.3 | 9.21 | 9.18 | 9.08 | 8.83
2019 | 8.9718 | 9.9021 | 9.5373 | 9.2988 | 9.0777 | 8.7879 | 8.6258 | 8.6004 | 8.5497 | 8.4293 | 8.2808 | 8.16
2020 | 6.0601 | 6.433 | 7.3625 | 6.4547 | 6.5611 | 6.4964 | 6.38 | 6.31 | 6.21 | 6.16 | 6.04 | 5.96
Chart: TARGET VS REALISASI SUSUT
| 2018 | 2019 | 2020
TARGET | 8.9 | 8.28 | 7.39
REALISASI | 8.83 | 8.16 | 5.96

## Slide 34
TREND REALISASI KINERJA KIT UP3 SAMARINDA JUN – DES 2020
Chart: KiloLiter
| AKUMULASI
sd. JUN | 2784.581
sd. JUL | 3258.517
sd. AGT | 3736.62
sd. SEP | 4108.263
sd. OKT | 4463.4
sd. NOV | 4812.35
sd. DES | 5191.021
Chart: 
| FUEL MIX (%) | SFC (liter/kWh) | EAF (%) | PS (%)
sd. JUN | 58.41 | 0.32 | 82.67 | 1.19
sd. JUL | 58.12 | 0.3209 | 83.06 | 1.1
sd. AGT | 55.71 | 0.3212 | 83.37 | 1.04
sd. SEP | 53.16 | 0.32168 | 83.62 | 1.01
sd. OKT | 51.66 | 0.3219 | 83.77 | 0.99
sd. NOV | 50.77 | 0.3178 | 84.26 | 0.97
sd. DES | 50.21 | 0.3218 | 85.18 | 0.96
REALISASI PEMAKAIAN BBM HSD B30 JAN - DES 2020
Chart: KiloLiter
| REALISASI PER BULAN
JUN | 467.874
JUL | 473.936
AUG | 478.11
SEP | 371.641
OCT | 355.14
NOV | 348.95
DES | 378.668
REALISASI KINERJA AKUMULASI sd. Desember 2020
Target : 50.5 %, Polaritas (-)
Target : 0.291, Polaritas (-)
Target KPI : 85.02 %, Polaritas (+)
Target : 2.30%, Polaritas (-)

## Slide 35
REALISASI KINERJA EAF UP3 SAMARINDA
Chart: Persen (%)
| sd. JUN | sd. JUL | sd. AGT | sd. SEP | sd. OKT | sd. NOV | sd. DES
REALISASI | 82.67 | 85.32 | 85.51 | 85.72 | 85.12 | 89.14 | 95.93
TARGET UP3 | 85.02 | 85.02 | 85.02 | 85.02 | 85.02 | 85.02 | 85.02
TARGET UIW | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99
Chart: Persen (%)
| sd. JUN | sd. JUL | sd. AGT | sd. SEP | sd. OKT | sd. NOV | sd. DES
REALISASI | 82.67 | 83.06 | 83.37 | 83.62 | 83.37 | 84.26 | 85.18
TARGET UP3 | 85.02 | 85.02 | 85.02 | 85.02 | 85.02 | 85.02 | 85.02
TARGET UIW | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99
KETERANGAN :
Realisasi EAF Semester I perhitungan UIW sebelumnya adalah 85.41%. Namun karena realisasi perhitungan NKO dari Regional untuk Semester I UIW mengalami penurunan, sehingga terdapat penyesuaian nilai semester I untuk UP3 Samarinda menjadi 82.67%
Diharapkan UP3 Samarinda untuk mengusulkan penghapusan ATTB untuk mesin-mesin dengan status Rusak Permanen dan mesin gangguan permanen yang tidak bisa diperbaiki lagi.
REALISASI BULANAN
REALISASI AKUMULASI

## Slide 36
KLASEMEN SFC PLTD UP3 SAMARINDA (Bulanan)
KETERANGAN :
9 Unit PLTD mengalami penurunan SFC pada bulan Desember
3 Unit PLTD tidak mengalami perubahan nilai SFC
5 Unit PLTD mengalami peningkatan SFC pada bulan Desember.
PLTD Tabisaq mengalami penurunan terbesar di bulan Desember.
Tidak ada kenaikan signifikan pada bulan Desember
Secara total nilai SFC UP3 Samarinda bulan Desember mengalami penurunan SFC dari bulan Oktober.
No | Unit | SFC Bulan |  |  | Kenaikan / Penurunan (%)
 |  | November | Desember |  | 
1 | PLTD SEDULANG | 0.349 | 0.341 | ä | 2.29%
2 | PLTD SEMAYANG | 0.334 | 0.333 | ä | 0.30%
3 | PLTD MUARA PANTUAN | 0.352 | 0.352 | â | 0.00%
4 | PLTD MUARA PAHU | 0.285 | 0.285 | â | 0.00%
5 | PLTD DILANG PUTI | 0.333 | 0.333 | â | 0.00%
6 | PLTD MUARA MUNTAI | 0.000 | 0.000 | â | 0.00%
7 | PLTD MUARA KEDANG - BONGAN | 0.313 | 0.313 | â | 0.00%
8 | PLTD JANTUR | 0.322 | 0.322 | â | 0.00%
9 | PLTD LONG PANGHAI | 0.324 | 0.324 | â | 0.00%
10 | PLTD LONG APARI | 0.321 | 0.322 | ã | -0.31%
11 | PLTD DATAH BILANG | 0.320 | 0.321 | ã | -0.31%
12 | PLTD MUARA ALOH | 0.349 | 0.351 | ã | -0.57%
13 | PLTD KELUMPANG | 0.404 | 0.407 | ã | -0.74%
14 | PLTD MUARA SIRAN | 0.379 | 0.383 | ã | -1.06%
15 | PLTD TABANG | 0.362 | 0.372 | ã | -2.76%
16 | PLTD PENYINGGAHAN | 0.293 | 0.315 | ã | -7.51%
17 | PLTD TABISAQ | 0.276 | 0.321 | ã | -16.30%
TOTAL |  | 0.319 | 0.324 | ã | -1.57%

## Slide 37
KLASEMEN SFC PLTD UP3 SAMARINDA (Akumulasi)
No | Unit | s.d. November | s.d. Desember | 
1 | PLTD MUARA ALOH | 0.4004 | 0.3963 | ä
2 | PLTD KELUMPANG | 0.3925 | 0.3936 | ã
3 | PLTD MUARA SIRAN | 0.3840 | 0.3839 | ä
4 | PLTD TABISAQ | 0.3850 | 0.3762 | ä
5 | PLTD TABANG | 0.3694 | 0.3697 | ã
6 | PLTD DILANG PUTI | 0.3640 | 0.3611 | ä
7 | PLTD SEDULANG | 0.3477 | 0.3472 | ä
8 | PLTD SEMAYANG | 0.3388 | 0.3383 | ä
9 | PLTD MUARA PANTUAN | 0.3365 | 0.3376 | ã
10 | PLTD DATAH BILANG | 0.3274 | 0.3266 | ä
11 | PLTD JANTUR | 0.3218 | 0.3219 | ã
12 | PLTD PENYINGGAHAN | 0.3113 | 0.3115 | ã
13 | PLTD LONG APARI | 0.3101 | 0.3114 | ã
14 | PLTD MUARA KEDANG - BONGAN | 0.3086 | 0.3090 | ã
15 | PLTD LONG PANGHAI | 0.3030 | 0.3049 | ã
16 | PLTD MUARA MUNTAI | 0.2972 | 0.2972 | â
17 | PLTD MUARA PAHU | 0.2938 | 0.2930 | ä
TOTAL |  | 0.3217 | 0.3218 | ã
Chart: Klasemen SFC Akumulasi
| sd September | sd Oktober | sd November | sd Desember
PLTD MUARA ALOH | 1 | 1 | 1 | 1
PLTD TABISAQ | 2 | 2 | 3 | 4
PLTD MUARA SIRAN | 4 | 4 | 4 | 3
PLTD KELUMPANG | 3 | 3 | 2 | 2
PLTD TABANG | 6 | 5 | 5 | 5
PLTD DILANG PUTI | 5 | 6 | 6 | 6
PLTD SEDULANG | 7 | 7 | 7 | 7
PLTD SEMAYANG | 8 | 8 | 8 | 8
PLTD MUARA PANTUAN | 9 | 9 | 9 | 9
PLTD DATAH BILANG | 10 | 10 | 10 | 10
PLTD JANTUR | 11 | 11 | 11 | 11
PLTD PENYINGGAHAN | 12 | 12 | 12 | 12

## Slide 38
UP3 BONTANG

## Slide 39: Kinerja SAIDI SAIFI 2020 UP3 BONTANG

## Slide 40: Kinerja ENS 2020 UP3 BONTANG

## Slide 41: Kinerja RPT & RCT 2020 UP3 BONTANG

## Slide 42: REALISASI SUSUT UP3 BONTANG
Chart: TREN SUSUT UP3 BONTANG
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
2018 | 8.48 | 7.96 | 7.06 | 7.47 | 7.61 | 7.1 | 7.17 | 7.09 | 7.02 | 6.89 | 6.81 | 6.66
2019 | 5.744 | 7.4398 | 6.5963 | 6.5918 | 6.4767 | 6.306 | 6.1642 | 5.9363 | 5.9034 | 5.9461 | 6.0182 | 6.16
2020 | 7.0248 | 5.805 | 6.2654 | 5.3517 | 5.354 | 5.2288 | 5.19 | 5.19 | 5.1 | 5.09 | 4.99 | 4.89
Chart: TARGET VS REALISASI SUSUT
| 2018 | 2019 | 2020
TARGET | 6.71 | 6.48 | 5.83
REALISASI | 6.66 | 6.16 | 4.89

## Slide 43
TREND REALISASI KINERJA KIT UP3 BONTANG JAN – DES 2020
Chart: KiloLiter
| AKUMULASI
sd. JUN | 840.188
sd. JUL | 994.1024
sd. AGT | 1141.68
sd. SEP | 1287.7364
sd. OKT | 1445.93
sd. NOV | 1618.22
sd. DES | 1800.4054
Chart: 
| FUEL MIX (%) | SFC (liter/kWh) | EAF (%) | PS (%)
sd. JUN | 7.26 | 0.326 | 71.61 | 0
sd. JUL | 7.15 | 0.326 | 72.31 | 0
sd. AGT | 7.01 | 0.326 | 72.75 | 0
sd. SEPT | 6.92 | 0.326 | 72.93 | 0
sd. OKT | 6.85 | 0.3267 | 73.08 | 0
sd. NOV | 6.95 | 0.327 | 73.42 | 0.03
sd. DES | 7.34 | 0.3269 | 74.65 | 0.04
REALISASI PEMAKAIAN BBM HSD B30 JAN - DES 2020
Chart: KiloLiter
| REALISASI PER BULAN
JUN | 135.838
JUL | 153.914
AGT | 147.58
SEP | 146.055
OCT | 158.19
NOV | 172.29
DES | 182.19
REALISASI KINERJA AKUMULASI SD.Desember 2020
Target : 5.00 %, Polaritas (-)
Target : 0.291, Polaritas (-)
Target KPI : 74.26%, Polaritas (+)
Target : 2.30%, Polaritas (-)

## Slide 44
REALISASI KINERJA EAF UP3 BONTANG
Chart: Persen (%)
| sd. JUN | sd. JUL | sd. AGT | sd. SEP | sd. OKT | sd. NOV | sd. DES
REALISASI | 71.61 | 76.34 | 75.65 | 74.42 | 74.35 | 76.88 | 91.49
TARGET UP3 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 74.26
TARGET UIW | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99
Chart: Persen (%)
| sd. JUN | sd. JUL | sd. AGT | sd. SEP | sd. OKT | sd. NOV | sd. DES
REALISASI | 71.61 | 72.31 | 72.75 | 72.93 | 73.08 | 73.42 | 74.65
TARGET UP3 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 74.26
TARGET UIW | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99
KETERANGAN :
Realisasi EAF Semester I perhitungan UIW sebelumnya adalah 73.96%. Namun karena realisasi perhitungan NKO dari Regional untuk Semester I UIW mengalami penurunan, sehingga terdapat penyesuaian nilai semester I untuk UP3 Bontang menjadi 71.61%
Diharapkan UP3 Bontang untuk mengusulkan penghapusan ATTB untuk mesin-mesin dengan status Rusak Permanen dan mesin gangguan permanen yang tidak bisa diperbaiki lagi.
Untuk mesin Caterpillar 3512 yang merupakan asset KPC, dikeluarkan dari perhitungan EAF.
REALISASI BULANAN
REALISASI AKUMULASI

## Slide 45
KLASEMEN SFC PLTD UP3 BONTANG (Bulanan)
KETERANGAN :
4 Unit PLTD mengalami penurunan SFC pada bulan Desember.
3 Unit PLTD mengalami peningkatan SFC di bulan Desember
PLTD Muara Pantun dan PLTD Kaubun yang merupakan PLTD Baru mengalami penurunan signifikan pada bulan Desember
Secara total nilai SFC UP3 Bontang mengalami penurunan di bulan Desember.
No | Unit | SFC Bulan |  |  | Kenaikan / Penurunan (%)
 |  | November | Desember |  | 
1 | PLTD MUARA PANTUN | 0.495 | 0.393 | ä | 20.61%
2 | PLTD KAUBUN | 0.355 | 0.325 | ä | 8.45%
3 | PLTD GEMAR BARU | 0.325 | 0.323 | ä | 0.62%
4 | PLTD PENGANDAN | 0.332 | 0.332 | â | 0.00%
5 | PLTD BATU AMPAR | 0.324 | 0.324 | â | 0.00%
6 | PLTD LONG SEGAR | 0.333 | 0.334 | ã | -0.30%
7 | PLTD KARANGAN DALAM | 0.321 | 0.322 | ã | -0.31%
8 | PLTD SENYIUR | 0.314 | 0.317 | ã | -0.96%
TOTAL |  | 0.330 | 0.326 | ä | 1.21%

## Slide 46
KLASEMEN SFC PLTD UP3 BONTANG (Akumulasi)
No | Unit | s.d. November | s.d. Desember | 
1 | PLTD MUARA PANTUN | 0.5814 | 0.4918 | ä
2 | PLTD KAUBUN | 0.3712 | 0.3439 | ä
3 | PLTD PENGADAN | 0.3386 | 0.3381 | ä
4 | PLTD BATU AMPAR | 0.3346 | 0.3337 | ä
5 | PLTD LONG SEGAR | 0.3333 | 0.3333 | â
6 | PLTD GEMAR BARU | 0.3269 | 0.3265 | ä
7 | PLTD KARANGAN DALAM | 0.3225 | 0.3225 | â
8 | PLTD SENYIUR | 0.3147 | 0.3148 | ã
TOTAL |  | 0.3270 | 0.3269 | ä
Chart: Klasemen SFC Akumulasi
| sd September | sd Oktober | sd November | sd Desember
 | 0 | 0 | 0 | 0
PLTD MUARA PANTUN | 1 | 1 | 1
PLTD KAUBUN | 2 | 2 | 2
PLTD PENGADAN | 3 | 3 | 3 | 3
PLTD BATU AMPAR | 4 | 4 | 4 | 4
PLTD LONG SEGAR | 5 | 5 | 5 | 5
PLTD GEMAR BARU | 6 | 6 | 6 | 6
PLTD KARANGAN DALAM | 7 | 7 | 7 | 7
PLTD SENYIUR | 8 | 8 | 8 | 8

## Slide 47
UP3 BERAU

## Slide 48: Kinerja SAIDI SAIFI 2020 UP3 BERAU

## Slide 49: Kinerja ENS 2020 UP3 BERAU

## Slide 50: Kinerja RPT & RCT 2020 UP3 BERAU

## Slide 51: REALISASI SUSUT UP3 BERAU
Chart: TREN SUSUT UP3 BERAU
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
2018 | 6.69 | 6.19 | 6.41 | 6.2 | 5.9 | 5.62 | 5.87 | 5.82 | 5.77 | 5.59 | 5.62 | 5.46
2019 | 5.5496 | 6.0132 | 5.9758 | 5.9175 | 5.3156 | 5.7042 | 5.5515 | 5.5121 | 5.5132 | 5.3432 | 5.3114 | 5.22
2020 | 6.3031 | 4.4114 | 5.5163 | 4.6798 | 4.7297 | 4.6977 | 4.4 | 4.37 | 4.17 | 4.18 | 4.24 | 4.02
Chart: TARGET VS REALISASI SUSUT
| 2018 | 2019 | 2020
TARGET | 5.53 | 5.28 | 5.05
REALISASI | 5.46 | 5.22 | 4.02

## Slide 52
TREND REALISASI KINERJA KIT UP3 BERAU JUN – DES 2020
Chart: KiloLiter
| AKUMULASI
sd. JUN | 2299.21
sd. JUL | 2695.889
sd. AGT | 3114.21
sd. SEP | 3502.135
sd. OKT | 3875.99
sd. NOV | 4264.74
sd. DES | 4684.115
Chart: 
| FUEL MIX (%) | SFC (liter/kWh) | EAF (%) | PS (%)
sd. JUN | 9.4 | 0.31 | 81.71 | 2.13
sd. JUL | 9.69 | 0.3103 | 82.22 | 2.09
sd. AGT | 9.88 | 0.3098 | 82.21 | 2.07
sd. SEP | 10.09 | 0.3093 | 82.44 | 2.05
sd. OKT | 9.89 | 0.3097 | 82.61 | 2.03
sd. NOV | 9.85 | 0.3102 | 83.24 | 2.02
sd. DES | 9.85 | 0.3107 | 84.09 | 2.01
REALISASI PEMAKAIAN BBM HSD B30 JAN - DES 2020
Chart: KiloLiter
| REALISASI PER BULAN
JUN | 355.799
JUL | 396.679
AGT | 418.33
SEP | 387.921
OCT | 373.85
NOV | 388.76
DES | 419.373
REALISASI KINERJA AKUMULASI sd. Desember 2020
Target : 8.00 %, Polaritas (-)
Target : 0.291, Polaritas (-)
Target KPI : 83.65%, Polaritas (+)
Target : 2.30%, Polaritas (-)

## Slide 53
REALISASI KINERJA EAF UP3 BERAU
Chart: Persen (%)
| sd. JUN | sd. JUL | sd. AGT | sd. SEP | sd. OKT | sd. NOV | sd. DES
REALISASI | 81.71 | 85.11 | 82.17 | 84.06 | 83.91 | 88.92 | 91.89
TARGET UP3 | 83.65 | 83.65 | 83.65 | 83.65 | 83.65 | 83.65 | 83.65
TARGET UIW | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99
Chart: Persen (%)
| sd. JUN | sd. JUL | sd. AGT | sd. SEP | sd. OKT | sd. NOV | sd. DES
REALISASI | 81.71 | 82.22 | 82.21 | 82.44 | 82.61 | 83.24 | 84.09
TARGET UP3 | 83.65 | 83.65 | 83.65 | 83.65 | 83.65 | 83.65 | 83.65
TARGET UIW | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99
KETERANGAN :
Realisasi EAF Semester I perhitungan UIW sebelumnya adalah 84.41%. Namun karena realisasi perhitungan NKO dari Regional untuk Semester I UIW mengalami penurunan, sehingga terdapat penyesuaian nilai semester I untuk UP3 Berau menjadi 81.71%
Proses penghapusan mesin ATTB UP3 Berau masih dalam tahap AE3 , belum tahap AE4. Sehingga mesin usulan ATTB masih masuk dalam perhitungan EAF
REALISASI BULANAN
REALISASI AKUMULASI

## Slide 54
KLASEMEN SFC PLTD UP3 BERAU (Bulanan)
KETERANGAN :
10 Unit PLTD mengalami penurunan SFC pada bulan Desember.
7 Unit PLTD tidak mengalami perubahan nilai SFC.
2 Unit PLTD mengalami peningkatan SFC di bulan Desember.
PLTD Tanah Merah mengalami penurunan 100% , dikarenakan PLTMG Taneko beroperasi secara optimal di bulan Desember.
PLTD Long Layu mengalami penurunan signifikan setelah pada bulan Oktober mengalami kenaikan akibat gangguan kWh Meter.
Secara total UP3 Berau mengalami kenaikan SFC namun tidak signifikan.
No | Unit | SFC Bulan |  |  | Kenaikan / Penurunan (%)
 |  | November | Desember |  | 
1 | PLTD MARATUA | 0.563 | 0.498 | ä | 11.55%
2 | PLTD LONG PESO | 0.403 | 0.368 | ä | 8.68%
3 | PLTD MERASA | 0.392 | 0.376 | ä | 4.08%
4 | PLTD SEI MENGGARIS | 0.340 | 0.327 | ä | 3.82%
5 | PLTD BATU PUTIH | 0.337 | 0.325 | ä | 3.56%
6 | PLTD P. DERAWAN | 0.329 | 0.327 | ä | 0.61%
7 | PLTD GUNUNG SARI | 0.313 | 0.312 | ä | 0.32%
8 | PLTD MARA | - | - | â | 0.00%
9 | PLTD LONG BELUAH | - | - | â | 0.00%
10 | PLTD LONG LAYU | 0.600 | 0.600 | â | 0.00%
11 | PLTD LUMBIS OGONG | 0.406 | 0.407 | ã | -0.25%
12 | PLTD SEKATAK BUJI | 0.291 | 0.292 | ã | -0.34%
13 | PLTD KAYAN HULU | 0.457 | 0.460 | ã | -0.66%
14 | PLTD TANJUNG BATU | 0.264 | 0.268 | ã | -1.52%
15 | PLTD KRAYAN | 0.358 | 0.364 | ã | -1.68%
16 | PLTD TUBAAN | 0.305 | 0.313 | ã | -2.62%
17 | PLTD PA UPAN | 0.408 | 0.421 | ã | -3.19%
18 | PLTD BIDUK-BIDUK | 0.283 | 0.295 | ã | -4.24%
19 | PLTD TANAH MERAH | - | 0.302 | ã | -100%
TOTAL |  | 0.315 | 0.316 | ã | -0.32%

## Slide 55
KLASEMEN SFC PLTD UP3 BERAU (Akumulasi)
No | Unit | s.d. November | s.d. Desember | 
1 | PLTD LUMBIS OGONG | 0.5983 | 0.5847 | ä
2 | PLTD MARATUA | 0.6236 | 0.5744 | ä
3 | PLTD LONG LAYU | 0.4540 | 0.4687 | ã
4 | PLTD PA UPAN | 0.4106 | 0.4116 | ã
5 | PLTD KAYAN HULU | 0.4047 | 0.4099 | ã
6 | PLTD MERASA | 0.3927 | 0.3913 | ä
7 | PLTD LONG PESO | 0.3848 | 0.3833 | ä
8 | PLTD LONG BELUAH | 0.3539 | 0.3539 | â
9 | PLTD KRAYAN | 0.3390 | 0.3412 | ã
10 | PLTD MARA | 0.3406 | 0.3406 | â
11 | PLTD SEI MENGGARIS | 0.3402 | 0.3390 | ä
12 | PLTD BATU PUTIH | 0.3379 | 0.3367 | ä
13 | PLTD P. DERAWAN | 0.3337 | 0.3330 | ä
14 | PLTD GUNUNG SARI | 0.3313 | 0.3301 | ä
15 | PLTD TUBAAN | 0.3090 | 0.3093 | ã
16 | PLTD TANAH MERAH | 0.3048 | 0.3048 | â
17 | PLTD SEKATAK BUJI | 0.2962 | 0.2959 | ä
18 | PLTD BIDUK-BIDUK | 0.2864 | 0.2874 | ã
19 | PLTD TANJUNG BATU | 0.2635 | 0.2640 | ã
TOTAL |  | 0.3102 | 0.3107 | ã
Chart: Klasemen SFC Akumulasi
| sd September | sd Oktober | sd November | sd Desember
PLTD MARATUA | 1 | 1 | 1 | 2
PLTD LUMBIS OGONG | 2 | 2 | 2 | 1
PLTD LONG LAYU | 3 | 3 | 3 | 3
PLTD PA UPAN | 4 | 4 | 4 | 4
PLTD MERASA | 7 | 6 | 6 | 6
PLTD LONG PESO | 5 | 7 | 7 | 7
PLTD KAYAN HULU | 6 | 5 | 5 | 5
PLTD LONG BELUAH | 8 | 8 | 8 | 8
PLTD SEI MENGGARIS | 10 | 10 | 10 | 11
PLTD MARA | 9 | 9 | 9 | 10
PLTD BATU PUTIH | 11 | 11 | 12 | 12
PLTD P. DERAWAN | 13 | 13 | 13 | 13

## Slide 56
UP3 TARAKAN

## Slide 57: Kinerja SAIDI SAIFI 2020 UP3 TARAKAN

## Slide 58: Kinerja ENS 2020 UP3 TARAKAN

## Slide 59: Kinerja RPT & RCT 2020 UP3 TARAKAN

## Slide 60: REALISASI SUSUT UP3 TARAKAN
Chart: TREN SUSUT UP3 TARAKAN
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
2018 | 7.2 | 6.89 | 6.58 | 6.71 | 6.53 | 6.22 | 5.98 | 6.1 | 6.16 | 6.15 | 6.15 | 6.07
2019 | 5.8995 | 6.483 | 6.6039 | 6.8364 | 6.8886 | 6.8641 | 6.8023 | 6.9678 | 6.9965 | 6.8288 | 6.8829 | 6.82
2020 | 8.4817 | 7.8686 | 7.5006 | 6.7523 | 6.6179 | 6.6456 | 6.36 | 6.26 | 6.11 | 5.98 | 5.94 | 5.78
Chart: TARGET VS REALISASI SUSUT
| 2018 | 2019 | 2020
TARGET | 6.11 | 5.89 | 5.89
REALISASI | 6.07 | 6.82 | 5.78

## Slide 61
SEKIAN DAN TERIMA KASIH