## H BUMI SEGAH
PT. PLN (PERSERO)
WILAYAH KALTIMRA
AREA BERAU
DATA PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENYAMBUNGAN
No. Agenda TUL I-01 |  | : |  |  |  | N a m a | : | H. BUMI SEGAH
No. PK |  | : |  |  |  | Alamat | : | Jl. P. SAMBIT
No. Kontrak |  | : | [5 empty] | N2.09.181 E117 29.314
[6 empty] | Tarif / Daya | : | B / 164000 VA - B / 345000 VA
[6 empty] | Gd. / Tiang | :
`
MATERIAL | [5 empty] | DATA TEKNIS
No. | Nama Barang |  |  | Vol | Satuan | Daya Trafo | : | 3P 250 KVA |  | Beban Trafo
1 | Kwh meter 3p ……………5.…A |  | A | 1 | Bh
2 | MCB 1p …………. |  | A |  | Bh | Beban Jurusan……………R…….. |  |  | : | 195 | A
3 | MCCB 3p |  | A |  | Bh | Beban Jurusan……………S…….. |  |  | : | 180 | A
4 | PT 20 KV/V3 - 100 V/V3 Cls 0.5 |  |  | 3 | Lbr | Beban Jurusan……………T…….. |  |  | : | 163 | A
5 | CT TM 10/5 A |  |  | 3 | Bh | Beban Jurusan………………….. |  |  | : |  | A
6 | Box 3 Phase 2 pintu |  |  | 1 | Bh |  |  | Beban Total | : | 121 | KVA
7 | Cubicel 20 KV (Incoming, metering, outgoing) |  |  | 3 | Set |  |  | Sisa Beban | : | 129 | KVA
Pemakaian data trafo yang lama
| Keterangan : |  |  |  | Mtr
1 | Trafo terpasang 3P 1000 KVA |  |  |  | Bh |  |  |  |  | `
2 | Load Limiter saat beban puncak |  |  |  | Bh | Keterangan :
3 | Menunggu CT TM dari bagian TE |  |  |  | Bh | 01. Rencana SR |  |  | : | T-D/D-D/T-JM/D-JM/JM-JM
[5 empty] | Bh | 02. Phase |  |  | : | R / S / T / RST
[5 empty] | Bh | 03. Keperluan |  |  | : | R.tinggal / Usaha / Kantor
[5 empty] | Bh |  |  |  |  | Industri / T. Ibadah
Bh
[5 empty] | Bh | Kesimpulan :
[5 empty] | BH | Teknis mungkin / Ditangguhkan
[5 empty] | BH | # Pakai Penunjukkan SLO / Hibah
BH
BH
BH
[10 empty] | Tgl Survey… | 08 / 06/ 2016
| Disetujui : |  | Diperiksa : |  |  |  |  | Pelaksana :
| ASMAN JARINGAN |  | SUPV. OPJAR
| SAIFUDIN |  | DWI HARYADI |  |  |  |  | DEDIK SETYAWAN
Sket Lokasi / Situasi

## SURVEY 2
PT. PLN (PERSERO)
WILAYAH KALTIMRA
AREA BERAU
DATA PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENYAMBUNGAN
No. Agenda TUL I-01 |  | : |  |  |  | N a m a | : | BERAU COAL (HO)
No. PK |  | : |  |  |  | Alamat | : | Jl. Pemuda
No. Kontrak |  | : | [5 empty] | N2.09.181 E117 29.314
[6 empty] | Tarif / Daya | : | B / 197.000 VA - B / 415.000 VA
[6 empty] | Gd. / Tiang | :
`
MATERIAL | [5 empty] | DATA TEKNIS
No. | Nama Barang |  |  | Vol | Satuan | Daya Trafo | : | 3P 630 KVA |  | Beban Trafo
1 | Kwh meter 3p ……………5.…A |  | A | 1 | Bh
2 | MCB 1p …………. |  | A |  | Bh | Beban Jurusan……………R…….. |  |  | : | 195 | A
3 | MCCB 3p |  | A |  | Bh | Beban Jurusan……………S…….. |  |  | : | 180 | A
4 | PT 20 KV/V3 - 100 V/V3 Cls 0.5 |  |  | 3 | Lbr | Beban Jurusan……………T…….. |  |  | : | 163 | A
5 | CT TM 10/5 A |  |  | 3 | Bh | Beban Jurusan………………….. |  |  | : |  | A
6 | Box 3 Phase 2 pintu |  |  | 1 | Bh |  |  | Beban Total | : | 121 | KVA
7 | Cubicel 20 KV (Incoming, metering, outgoing) |  |  | 3 | Set |  |  | Sisa Beban | : | 129 | KVA
Pemakaian data trafo yang lama
| Keterangan : |  |  |  | Mtr
1 | Trafo terpasang 3P 1000 KVA |  |  |  | Bh |  |  |  |  | `
2 | Load Limiter saat beban puncak |  |  |  | Bh | Keterangan :
3 | Menunggu CT TM dari bagian TE |  |  |  | Bh | 01. Rencana SR |  |  | : | T-D/D-D/T-JM/D-JM/JM-JM
[5 empty] | Bh | 02. Phase |  |  | : | R / S / T / RST
[5 empty] | Bh | 03. Keperluan |  |  | : | R.tinggal / Usaha / Kantor
[5 empty] | Bh |  |  |  |  | Industri / T. Ibadah
Bh
[5 empty] | Bh | Kesimpulan :
[5 empty] | BH | Teknis mungkin / Ditangguhkan
[5 empty] | BH | # Pakai Penunjukkan SLO / Hibah
BH
BH
BH
[10 empty] | Tgl Survey… | 08 / 06 / 2016
| Disetujui : |  | Diperiksa : |  |  |  |  | Pelaksana :
| ASMAN JARINGAN |  | SUPV. OPJAR
| SAIFUDIN |  | DWI HARYADI |  |  |  |  | DEDIK SETYAWAN

## LOKASI I
HOTEL BUMI SEGAH
]

## LOKASI II
Cubicel 20 KV | Nemplet Trafo
Trafo terpasang

## lokasi III
Inpull SKTM |  | Gardu Beton (Trafo dan Cubicel SKTR)
Gardu Beton SKTM dan Cubicel 20 KV