## Lokasi Pekerjaan WKTKU
LOKASI PEKERJAAN LISTRIK PERDESAAN
PMN/ APLN PT PLN (PERSERO) TAHUN ANGGARAN 2017
Provinsi: Kalimantan Timur
| No | PRK Wilayah | Uraian Kegiatan | Total | No |  |  |  | PRK Wilayah | Uraian Kegiatan | Total | No | PRK Wilayah | Uraian Kegiatan | Total | No | Uraian Kegiatan | Kabupaten | Kecamatan |  | Nama Desa | ANGGARAN | MATERIAL | JASA | TIANG BETON |  |  |  | TRAFO |  |  |  | Conductor / Cable | [9 empty] | LV BOARD |  | SUSPENSION | PIN | CUT OUT | ARRESTER | CUBICLE |  |  | LBS
[25 empty] | 9 | 11 | 13 | 14 | 50 kva | 100 kva | 160 kva | 200 kva | A3CS 70 | A3CS 150 | A3CS 240 | MVTC 150 | SKTM (150 MM) | SKTM (240 MM) | NYY 150 MM | NYY 120 MM | NYY 70 MM | TC 3X70+1X50 MM | 1 PNT 2 JUR/250 A 2 JURUSAN | 2 PNT 4 JUR/400 A 4 JURUSAN |  |  |  |  | INCOMING | OUTGOING | COUPLING |  | KETERANGAN
|  |  | Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi |  | 1 | PRK.2016.WKT.2.5.1 | Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi Desa Rantau Hempang Kecamatan Muara Kamam, Kabupaten Kutai Kertanegara | 8830054 | PRK.2016.WKT.2.5.1 | Pekerjaan Pemasangan SUTM,SUTR dan | 3723264 |  |  |  | 3723264 | PLN AREA BERAU | [8 empty] | 4596900 | 6823300 | 10069400 |  | 36666960 | 48207610 |  | 51487040 |  | 29306.2 |  |  |  |  | 186622.7 |  | 88576.4 | 47243.9 | 12670900 |  | 461560 | 272800 | 981420 | 811140 | [19 empty] | TOTAL | PPN | jumlah
[16 empty] | BERAU | [8 empty] | 4179 | 6203 | 9154 | 10900 | 34000.272 | 44701.602 | 50750.202 | 54321.528 | 15.3214 | 27.1748 | 41.4803 | 297.4595 | 393.4976 | 488.6636 | 174.6821 | 112.3877 | 82.1345 | 43.86 | 11749.38 | 16345.092 | 427.992 | 252.96 | 910.044 | 777.648 | 22279.7702 | 88906.9128 | 20392.7702 | 130530.0375
[16 empty] | 1 | PERLUASAN JTM, JTR DAN PEMASANGAN GARDU DISTRIBUSI DI KABUPATEN BERAU | BERAU | MANGKAJANG-MANTARITIP |  | PILANJAU TERUSAN | 3558074156.549 | 3116917246.465 | 441156910.084 | 2 | 42 | 127 |  |  | 3 |  |  |  | 23310 |  |  |  |  | 108 |  | 216 | 4068.5 | 3 |  | 93 | 410 | 9 | 9 |  |  |  |  | USULAN PENAMBAHAN JARINGAN | 286578600 | 1278813800 | 0 | 144622830 | 0 | 683127522 | 20155251.6 | 19132502.4 | 192211807.15 | 38012700 | 42925080 | 111848000 | 8832780 | 7300260 | 2833561133.15 | 283356113.315 | 3116917246.465
| 1 | PRK.2016.WKT.2.5.1 | Desa Rantau Hampang Kecamatan Muara | 8830054 | [5 empty] | Gardu di Rayon Ilir |  | 1 | PRK.2016.WKT.2.5.1 | LOKASI : JL. BINA CIPTA,JL. CONVERSE, JL. BATU-BATU, JL. KIHAJAR DEWANTORO,JL.SALIKI DAN JL JAWI-JAWI,JL, JL. TANJUNG LAONG RT 14 DESA JEMBAYAN |  |  |  | BERAU | KELAY |  | SIDO BANGEN, LONG BELIU, LESAN DAYAK | 3713476175.6547 | 3214955078.28 | 498521097.3747 |  | 39 | 129 |  |  | 3 |  |  |  | 20475 |  |  |  |  | 108 |  | 216 | 7622 | 3 |  | 96 | 422 | 9 | 9 |  |  |  |  | USULAN / BELUM ADA PEMBANGKIT | 266108700 | 1298952600 | 0 | 144622830 | 0 | 600044445 | 20155251.6 | 19132502.4 | 360093005.8 | 38012700 | 44309760 | 115121600 | 8832780 | 7300260 | 2922686434.8 | 292268643.48 | 3214955078.28
[18 empty] | BERAU | TUBAAN |  | DESA TABALAR LUAR | 4140110638.917 | 3493816223.645 | 646294415.272 |  | 29 | 170 |  |  | 4 |  |  |  | 23625 |  |  |  |  | 144 |  | 288 | 2420.5 | 4 |  |  | 522 | 12 | 12 | [5 empty] | 197875700 | 1711798000 | 0 | 192830440 | 0 | 692358975 | 26873668.8 | 25510003.2 | 114353859.95 | 50683600 | 0 | 142401600 | 11777040 | 9733680 | 3176196566.95 | 317619656.695 | 3493816223.645
| 2 | PRK.2016.WKT.2.5.2 | Desa Loa Kumbar Kecamatan Sungai | 4021047 | 2 | PRK.2016.WKT.2.5.2 |  |  | PRK.2016.WKT.2.5.2 | Desa Loa Kumbar Kecamatan Sungai | 4021047 | 2 | PRK.2016.WKT.2.5.2 | Desa Loa Kumbar Kecamatan Sungai | 4021047 |  |  | BERAU | MARATUA |  | DESA PAYUNG2, DESA BOHE SILIAN , DESA TELUK HARAPAN | 9534308806.5533 | 8378251806.3013 | 1156057000.252 | 6 | 124 | 360 |  | 1 | 3 |  | 1 |  | 54896.94 |  |  |  |  | 180 |  | 360 | 15156.45 | 5 |  | 282 | 1107 | 15 | 15 | [5 empty] | 846089200 | 3624984000 | 36666960 | 144622830 | 51487040 | 1608820703.028 | 33592086 | 31887504 | 716049808.155 | 63354500 | 130159920 | 301989600 | 14721300 | 12167100 | 7616592551.183 | 761659255.1183 | 8378251806.3013
[18 empty] | BERAU | TANJUNG REDEB |  | KEC.SEGAH DESA GUNUNG SARI (hanya cable JTR) | 188945934.122 | 112407411.27 | 76538522.852 | [17 empty] | 2163 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102188555.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102188555.7 | 10218855.57 | 112407411.27
[18 empty] | BERAU | MERASA |  | DESA MERASA | 2203790630.008 | 1538814883.98 | 664975746.028 | 16 | 78 |  |  |  | 3 |  |  |  | 12600 |  |  |  |  | 108 |  | 216 | 3502 | 3 |  | 54 | 253 | 9 | 9 | [5 empty] | 532217400 | 0 | 0 | 144622830 | 0 | 369258120 | 20155251.6 | 19132502.4 | 165448137.8 | 38012700 | 24924240 | 69018400 | 8832780 | 7300260 | 1398922621.8 | 139892262.18 | 1538814883.98
[18 empty] | BERAU | TALISAYAN |  | DUMARIN | [31 empty] | BELUM DI SURVEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | BERAU | TALISAYAN |  | TALISAYAN | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | BERAU | SEGAH |  | GUNUNG SARI | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | BERAU | BATU PUTIH |  | BATU PUTIH | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | BERAU | BIATAN |  | BIATAN LEMPAKE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | TANAH TIDUNG | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 27 | PERLUASAN JTM, JTR DAN PEMASANGAN GARDU DISTRIBUSI DI KABUPATEN TANA TIDUNG | KTT | MURUK RIAN |  | SAPARI DAN RIAN RAYO | 10791441421.9865 | 9339258544.1705 | 1452182877.816 | 5 | 159 | 428 |  |  | 5 |  |  |  | 64575 |  |  |  |  | 180 |  | 360 | 5886.45 | 5 |  | 303 | 1424 | 15 | 15 | [5 empty] | 1084904700 | 4309703200 | 0 | 241038050 | 0 | 1892447865 | 33592086 | 31887504 | 278098855.155 | 63354500 | 139852680 | 388467200 | 14721300 | 12167100 | 8490235040.155 | 849023504.0155 | 9339258544.1705
[18 empty] | MALINAU | KTT |  | DESA BELAYAN ARI | 9640562974.1333 | 8378251806.3013 | 1262311167.832 | 6 | 124 | 360 |  | 1 | 3 |  | 1 |  | 54896.94 |  |  |  |  | 180 |  | 360 | 15156.45 | 5 |  | 282 | 1107 | 15 | 15 | [5 empty] | 846089200 | 3624984000 | 36666960 | 144622830 | 51487040 | 1608820703.028 | 33592086 | 31887504 | 716049808.155 | 63354500 | 130159920 | 301989600 | 14721300 | 12167100 | 7616592551.183 | 761659255.1183 | 8378251806.3013
[18 empty] | KTT | TANAH LIA |  | TANAH MERAH | 7307089000 | 0 | [29 empty] | BELUM DI SURVEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | KTT | TANAH LIA |  | SAMBUNGAN | 6849856000 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | MALINAU | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 28 | PERLUASAN JTM, JTR DAN PEMASANGAN GARDU DISTRIBUSI DI KABUPATEN MALINAU | MALINAU | MALINAU |  | KELAPIS | 864237895.125 | 717228848.545 | 147009046.58 |  | 4 | 30 |  |  | 1 |  |  |  | 4725 |  |  |  |  | 36 |  | 72 | 1390.5 | 1 |  | 18 | 113 | 3 | 3 |  |  |  |  | USULAN | 27293200 | 302082000 | 0 | 48207610 | 0 | 138471795 | 6718417.2 | 6377500.8 | 65692642.95 | 12670900 | 8308080 | 30826400 | 2944260 | 2433420 | 652026225.95 | 65202622.595 | 717228848.545
[18 empty] | MALINAU | MALINAU |  | KUALA LAPANG JL GRAHA | 801656473.0797 | 553474694.9277 | 248181778.152 |  | 4 | 22 |  |  | 1 |  |  |  | 3354.813 |  |  |  |  | 36 |  | 72 | 1019.7 | 1 |  | 18 | 74 | 3 | 3 | [5 empty] | 27293200 | 221526800 | 0 | 48207610 | 0 | 98316820.7406 | 6718417.2 | 6377500.8 | 48174604.83 | 12670900 | 8308080 | 20187200 | 2944260 | 2433420 | 503158813.5706 | 50315881.3571 | 553474694.9277
[18 empty] | MALINAU | MALINAU |  | DESA MALINAU KOTA JL. BARU RT 15 | 702838899.5375 | 594361188.4375 | 108477711.1 |  | 3 | 25 |  |  | 1 |  |  |  | 3780 |  |  |  |  | 36 |  | 72 | 1158.75 | 1 |  | 9 | 70 | 3 | 3 | [5 empty] | 20469900 | 251735000 | 0 | 48207610 | 0 | 110777436 | 6718417.2 | 6377500.8 | 54743869.125 | 12670900 | 4154040 | 19096000 | 2944260 | 2433420 | 540328353.125 | 54032835.3125 | 594361188.4375
[18 empty] | MALINAU | MALINAU |  | LUBAK MANIS | 560427283.24 | 457222799.22 | 103204484.02 | 1 | 8 | 15 |  |  | 1 |  |  |  | 2299.5 |  |  |  |  | 36 |  | 72 | 927 | 1 |  | 18 | 41 | 3 | 3 | [5 empty] | 54586400 | 151041000 | 0 | 48207610 | 0 | 67389606.9 | 6718417.2 | 6377500.8 | 43795095.3 | 12670900 | 8308080 | 11184800 | 2944260 | 2433420 | 415657090.2 | 41565709.02 | 457222799.22
[18 empty] | MALINAU | MALINAU BARAT |  | SESUA | 2858317156.42 | 2396586304.948 | 461730851.472 |  | 25 | 97 |  |  | 3 |  |  |  | 14175 |  |  |  |  | 108 |  | 216 | 5191.2 | 3 |  | 93 | 329 | 9 | 9 | [5 empty] | 170582500 | 976731800 | 0 | 144622830 | 0 | 415415385 | 20155251.6 | 19132502.4 | 245252533.68 | 38012700 | 42925080 | 89751200 | 8832780 | 7300260 | 2178714822.68 | 217871482.268 | 2396586304.948
[18 empty] | MALINAU | MALINAU HILIR |  | DESA MALINAU HILIR | 2524727013.006 | 2288199407.5655 | 236527605.4405 |  | 43 | 87 |  |  | 3 |  |  |  | 11108.55 |  |  |  |  | 108 |  | 216 | 5186.05 | 3 |  | 54 | 283 | 9 | 9 | [5 empty] | 293401900 | 876037800 | 0 | 144622830 | 0 | 325549388.01 | 20155251.6 | 19132502.4 | 245009227.595 | 38012700 | 24924240 | 77202400 | 8832780 | 7300260 | 2080181279.605 | 208018127.9605 | 2288199407.5655
[18 empty] | MALINAU | MALINAU KOTA |  | DESA MALINAU KOTA | 621040363.713 | 457682616.765 | 163357746.948 |  | 11 | 15 |  |  | 1 |  |  |  | 1514.1 |  |  |  |  | 36 |  | 56 | 916.7 | 1 |  | 12 | 69 | 3 | 3 | [5 empty] | 75056300 | 151041000 | 0 | 48207610 | 0 | 44372517.42 | 6718417.2 | 4960278.4 | 43308483.13 | 12670900 | 5538720 | 18823200 | 2944260 | 2433420 | 416075106.15 | 41607510.615 | 457682616.765
[18 empty] | MALINAU | MALINAU |  | DESA PUNAN BENGALUN | 6229785397.33 | 5456342810.677 | 773442586.653 |  | 66 | 256 |  |  | 4 |  |  |  | 33449.25 |  |  |  |  | 144 |  | 224 | 6138.8 | 4 |  | 144 | 1040 | 12 | 12 | [5 empty] | 450337800 | 2577766400 | 0 | 192830440 | 0 | 980270410.35 | 26873668.8 | 19841113.6 | 290020853.32 | 50683600 | 66464640 | 283712000 | 11777040 | 9733680 | 4960311646.07 | 496031164.607 | 5456342810.677
[18 empty] | MALINAU | MALINAU |  | DESA RESPEN TUBU JL. POLTEK | 1416671700.532 | 1204290698.006 | 212381002.526 | 2 | 12 | 55 |  |  | 1 |  |  |  | 6612.6 |  |  |  |  | 36 |  | 56 | 2286.6 | 1 |  | 36 | 230 | 3 | 3 | [5 empty] | 81879600 | 553817000 | 0 | 48207610 | 0 | 193790178.12 | 6718417.2 | 4960278.4 | 108027901.74 | 12670900 | 16616160 | 62744000 | 2944260 | 2433420 | 1094809725.46 | 109480972.546 | 1204290698.006
[18 empty] | MALINAU | MALINAU |  | DESA SEMPAYANG JL. POROS SESUA | 588457790.8 | 486935909.152 | 101521881.648 | 2 | 26 | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 2299.5 |  |  |  |  | 36 |  | 72 | 1297.8 | 1 |  | 6 | 15 | 3 | 3 | [5 empty] | 177405800 | 50347000 | 0 | 48207610 | 0 | 67389606.9 | 6718417.2 | 6377500.8 | 61313133.42 | 12670900 | 2769360 | 4092000 | 2944260 | 2433420 | 442669008.32 | 44266900.832 | 486935909.152
[18 empty] | MALINAU | MALINAU |  | DESA SEMENGGOL GG.ARGUMA | 1269191636.3555 | 1061022846.9995 | 208168789.356 |  | 33 | 37 |  |  | 2 |  |  |  | 4001.55 |  |  |  |  | 36 |  | 56 | 2322.65 | 1 |  | 18 | FALSE | 6 | 6 | [5 empty] | 225168900 | 372567800 | 0 | 96415220 | 0 | 117270224.61 | 6718417.2 | 4960278.4 | 109731044.335 | 12670900 | 8308080 | 0 | 5888520 | 4866840 | 964566224.545 | 96456622.4545 | 1061022846.9995
[18 empty] | MALINAU | MENTARANG |  | LONG BISAI | 21827399000 | 0 | 21827399000 | [28 empty] | BELUM DI SURVEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | MALINAU | MENTARANG |  | LONG LIKU | 17294818000 | 0 | 17294818000 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | MALINAU | MENTARANG HULU |  | LONG SIMAU | 650623000 | 0 | 650623000 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | MALINAU | KAYAN HULU |  | LONG BETAO |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | MALINAU | KAYAN HULU |  | LONG PAYAU |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | MALINAU | KAYAN HULU |  | LONG NAWANG |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | NUNUKAN | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | [16 empty] | PERLUASAN JTM, JTR DAN PEMASANGAN GARDU DISTRIBUSI DI KABUPATEN NUNUKAN | NUNUKAN | SEMBAKUNG |  | DESA TEPIAN | 4106858800.473 | 3617338362.165 | 489520438.308 |  | 46 | 173 |  | 2 |  |  |  |  | 27405 |  |  |  |  | 72 |  | 144 | 2008.5 | 2 |  | 132 | 506 | 6 | 6 |  |  |  |  | USULAN PRIORITAS / TIDAK ADA PEMBANGKIT | 313871800 | 1742006200 | 73333920 | 0 | 0 | 803136411 | 13436834.4 | 12755001.6 | 94889373.15 | 25341800 | 60925920 | 138036800 | 5888520 | 4866840 | 3288489420.15 | 328848942.015 | 3617338362.165
[18 empty] | NUNUKAN | SEI MENGGARIS |  | KP BARU (TONGHAP) | 1351641334.0925 | 1141400735.3485 | 210240598.744 | 1 | 20 | 44 |  |  | 1 |  |  |  | 6615 |  |  |  |  | 36 |  | 72 | 2734.65 | 1 |  | 48 | 123 | 3 | 3 |  |  |  |  | TIDAK ADA PEMBANGKIT | 136466000 | 443053600 | 0 | 48207610 | 0 | 193860513 | 6718417.2 | 6377500.8 | 129195531.135 | 12670900 | 22154880 | 33554400 | 2944260 | 2433420 | 1037637032.135 | 103763703.2135 | 1141400735.3485
[18 empty] | NUNUKAN | TULIN ONSOI | 1 | TEMBALANG | 3710491070.418 | 3156692626.01 | 553798444.408 | 5 | 34 | 132 |  |  | 3 |  |  |  | 20790 |  |  |  |  | 108 |  | 216 | 6489 | 3 |  | 78 | 435 | 9 | 9 | [5 empty] | 231992200 | 1329160800 | 0 | 144622830 | 0 | 609275898 | 20155251.6 | 19132502.4 | 306565667.1 | 38012700 | 36001680 | 118668000 | 8832780 | 7300260 | 2869720569.1 | 286972056.91 | 3156692626.01
[20 empty] | 2 | SALANG |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 3 | NAPUTI |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 4 | TINAMPAK 1 |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 5 | TINAMPAK 2 |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 6 | TAU BARU |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 7 | BALATIKON |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | NUNUKAN | SEI MENGGARIS |  | DESA SEKADUYANTAKA | 16535832092.7965 | 14666847323.1005 | 1868984769.696 |  | 83 | 770 |  |  | 3 |  |  |  | 120960 |  |  |  |  | 108 |  | 216 | 6813.45 | 3 |  | 504 | 2479 | 9 | 9 |  |  |  |  | BELUM ADA PEMBANGKIT | 566333900 | 7753438000 | 0 | 144622830 | 0 | 3544877952 | 20155251.6 | 19132502.4 | 321893950.455 | 38012700 | 232626240 | 676271200 | 8832780 | 7300260 | 13333497566.455 | 1333349756.6455 | 14666847323.1005
[18 empty] | NUNUKAN | KRAYAN |  | DESA BERIAN BARU, TANGPAYE, PA KIDANG, TJG. KARYA, PADAT KARYA DAN LEMBUDUD | 7648332519.6185 | 4101705038.2055 | 3546627481.413 | 27 | 374 |  |  | 1 | 5 |  |  | 57645 | [5 empty] | 216 |  | 432 | 5857.95 | 6 |  | 294 | 1119 | 15 | 15 |  |  |  |  | USULAN PRIORITAS | 2551914200 | 0 | 36666960 | 241038050 | 0 | 0 | 40310503.2 | 38265004.8 | 276752404.005 | 76025400 | 135698640 | 305263200 | 14721300 | 12167100 | 3728822762.005 | 372882276.2005 | 4101705038.2055
[18 empty] | NUNUKAN | KRAYAN |  | DESA LONG MIDANG, BUDUK TUMU | 3106802762.327 | 1600181770.33 | 1506620991.997 | 10 | 149 |  |  |  | 2 |  |  | 22680 | [5 empty] | 72 |  | 144 | 2037 | 2 |  | 126 | 458 | 6 | 6 | [5 empty] | 1016671700 | 0 | 0 | 96415220 | 0 | 0 | 13436834.4 | 12755001.6 | 96235824.3 | 25341800 | 58156560 | 124942400 | 5888520 | 4866840 | 1454710700.3 | 145471070.03 | 1600181770.33
[18 empty] | NUNUKAN | SEI MENGGARIS |  | SAMAENRE SEMAJA | 23043690000 | 0 | 23043690000 | [28 empty] | BELUM DI SURVEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | BULUNGAN | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 47 | PERLUASAN JTM, JTR DAN PEMASANGAN GARDU DISTRIBUSI DI KABUPATEN BULUNGAN | BULUNGAN | TJ SELOR TIMUR |  | DESA SABANAR | 1008719972.546 | 855937266.91 | 152782705.636 |  | 2 | 41 |  |  | 1 |  |  |  | 6457.5 |  |  |  |  | 36 |  | 72 | 824 | 1 |  | 27 | 116 | 3 | 3 | [5 empty] | 13646600 | 412845400 | 0 | 48207610 | 0 | 189244786.5 | 6718417.2 | 6377500.8 | 38928973.6 | 12670900 | 12462120 | 31644800 | 2944260 | 2433420 | 778124788.1 | 77812478.81 | 855937266.91
[18 empty] | BULUNGAN | TJ PALAS TENGAH |  | DESA SALIM BATU | 1395740280.902 | 1202870608.61 | 192869672.292 |  | 7 | 49 |  |  | 2 |  |  |  | 7339.5 |  |  |  |  | 72 |  | 144 | 2678 | 2 |  | 30 | 140 | 6 | 6 | [5 empty] | 47763100 | 493400600 | 0 | 96415220 | 0 | 215092854.9 | 13436834.4 | 12755001.6 | 126519164.2 | 25341800 | 13846800 | 38192000 | 5888520 | 4866840 | 1093518735.1 | 109351873.51 | 1202870608.61
[18 empty] | BULUNGAN | TJ PALAS |  | PEJALIN | 1758007447.922 | 1528305972.27 | 229701475.652 | 1 | 21 | 60 |  |  | 2 |  |  |  | 9135 |  |  |  |  | 72 |  | 144 | 3193 | 2 |  | 39 | 171 | 6 | 6 | [5 empty] | 143289300 | 604164000 | 0 | 96415220 | 0 | 267712137 | 13436834.4 | 12755001.6 | 150849772.7 | 25341800 | 18000840 | 46648800 | 5888520 | 4866840 | 1389369065.7 | 138936906.57 | 1528305972.27
[18 empty] | BULUNGAN | Tanjung Selor |  | Gunung Sari | 7754826000 | 0 | 7754826000 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | BULUNGAN | Tanjung Selor |  | Apung | 2706055000 |  | 2706055000 | [28 empty] | BELUM ADA DATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | BULUNGAN | Tanjung Palas |  | Tanjung Palas Hulu | 962424000 |  | 962424000 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | BULUNGAN | Tanjung Palas |  | Tanjung Palas Tengah | 4521561000 |  | 4521561000 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | BULUNGAN | Tanjung Palas |  | Karang Anyar | 307156000 |  | 307156000 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | BULUNGAN | Tanjung Palas |  | Gunung Putih | 2110550000 |  | 2110550000 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | BULUNGAN | Tanjung Palas |  | Antutan | 3110042000 |  | 3110042000 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | BULUNGAN | Tanjung Palas Tengah |  | Tanjung Buka | 327364000 |  | 327364000 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | BULUNGAN | Tanjung Palas Utara |  | Karang Agung | 2283935000 |  | 2283935000 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | BULUNGAN | Tanjung Palas Utara |  | Ruhui Rahayu | 3037179000 |  | 3037179000 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | BULUNGAN | Tanjung Palas Barat |  | Long Beluah | 3474972000 |  | 3474972000 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | BULUNGAN | Tanjung Palas Barat |  | Muara Satu | 4218311000 |  | 4218311000 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | BULUNGAN | Bunyu |  | Bunyu Timur | 2211696000 |  | 2211696000 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | BULUNGAN | TERSEBAR | 1 | Jl. Selimau PKMT | 4540295648.8866 | 2240604967.788 | 2299690681.0986 |  | 14 | 47 |  |  | 15 |  |  |  | 7354.2 | [5 empty] | 504 | 1008 | 1965.6 | 15 |  | 33 | 225 | 45 | 45 | [5 empty] | 95526200 | 473261800 | 0 | 723114150 | 0 | 215523656.04 | 0 | 89285011.2 | 92862609.84 | 190063500 | 15231480 | 61380000 | 44163900 | 36501300 | 2036913607.08 | 203691360.708 | 2240604967.788
[20 empty] | 2 | JL. Sabanar Baru - Sabanar Lama |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 3 | Jl. Tengkapak |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 4 | Jl. Semangka |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 5 | Jl. Rawa Payau |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 6 | Jl. Diponegoro |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 7 | Desa Long Sam ULD Long Beluah |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 8 | Desa Tenggiling Sekatak |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 9 | Desa Long Bia ULD Long Peso |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 10 | Jl. Jelarai |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 11 | Jl. Lebong/KP. Tanjung Palas |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 12 | Ds. Kelubir/KP. Pimping |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 13 | Ds. Mara Hilir/ULD Mara |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 14 | Ds. Pimping/KP. Pimping |  |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JUMLAH |  | 12851101 |  |  |  | 8830054 |  |  | 7744311 |  | JUMLAH |  | 7744311 |  |  |  |  | 133 | Desa | 221370330277.0444 | 87357905796.3938 | 122139414480.6507 |  |  |  |  | 5 | 74 | 0 | 2 | 80325 | 524444.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 504 | 88576.4 | 47243.9 | 12670900 | 0 | 2754 | 12871 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
Balikpapan, 07 Maret 2016
-
[10 empty] | PLH. MANAJER | [5 empty] | Pengusul, | [12 empty] | Menyetujui,
[16 empty] | Spv.Perencanaan Sistem | [12 empty] | ASMAN PERENCANAAN
[16 empty] | MARTIN PONGSONGGO | [12 empty] | DICKY IRMAN BACHTIAR
Note on AA6: rakean valderio: UNTUK KRAYAN SEBENARNYA TIANG BESI
Note on AA10: kontramas,drugschoor dan JTR
Note on Z12: ADMIN DIS: u/ Kontramas & Drug Schoor
Note on Z14: ADMIN ganti tiang beton dari tiang besi
Note on AA14: ADMIN DIS: ganti tiang besi ke tiang beton

## Lokasi Pekerjaan WKTKU (2)
LOKASI PEKERJAAN LISTRIK PERDESAAN
PMN/ APLN PT PLN (PERSERO) TAHUN ANGGARAN 2017
Provinsi: Kalimantan Timur
No | PRK Wilayah | Uraian Kegiatan | Total | No |  |  |  | PRK Wilayah | Uraian Kegiatan | Total | No | PRK Wilayah | Uraian Kegiatan | Total | No | Uraian Kegiatan | Kabupaten | Kecamatan |  | Nama Desa | TIANG BETON |  |  |  | Volume Pembangunan |  | TRAFO | [8 empty] | Total RAB (Rp.) | Total | RENCANA 2017 |  |  | TRAFO DISTRIBUSI |  |  |  | KABEL |  |  | TIANG | [5 empty] | Isolator |  |  | Cut Out |  | Lightning Arrester |  |  | Conductor / Cable | [9 empty] | LV BOARD |  | SUSPENSION | PIN | CUT OUT | ARRESTER | CUBICLE |  |  | LBS
[21 empty] | 9 | 11 | 13 | 14 | JTM (kms) | JTR (kms) | 50 kva | 100 kva | 160 kva | 200 kva | GARDU (KVA) | GARDU (Unit) | JTM | JTR | GARDU |  |  | Nama Desa | PRK YG TELAH DILELANG | NILAI LELANG JASA DAN ACCESORIS | 160 KVA | 100 KVA | 50 KVA | KET | Kabel LVTC 3x70+50 mm² | Kawat AAACS 150 mm² | KET | - 13 M 350 daN | - 11 M 350 daN | - 11 M 200 daN | - 9 M 200 daN | NILAI TOTAL RUPIAH | KET | Tumpu (20 kV) Lengkap | Tarik (20 kV) Lengkap 150-240 | KET | Cut Out 24 KV 100 A | KET | 24 kV 5A | KET |  | A3CS 70 | A3CS 150 | A3CS 240 | MVTC 150 | SKTM (150 MM) | SKTM (240 MM) | NYY 150 MM | NYY 120 MM | NYY 70 MM | TC 3X70+1X50 MM | 1 PNT 2 JUR/250 A 2 JURUSAN | 2 PNT 4 JUR/400 A 4 JURUSAN |  |  |  |  | INCOMING | OUTGOING | COUPLING |  | KETERANGAN
|  | Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi |  | 1 | PRK.2016.WKT.2.5.1 | Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi Desa Rantau Hempang Kecamatan Muara Kamam, Kabupaten Kutai Kertanegara | 8830054 | PRK.2016.WKT.2.5.1 | Pekerjaan Pemasangan SUTM,SUTR dan | 3723264 |  |  |  | 3723264 | PLN AREA BERAU | [20 empty] | 0 | 5370434 | [15 empty] | Semua ukuran tiang untuk setiap PRK telah dimintakan ke pabrikan unit tingga menunggu realisasi pemasangan dari vendor
[15 empty] | BERAU | [17 empty] | 11717651388.3308 | 2790042781.0695 | 1574794599.4 | 16082488768.8003
[17 empty] | BERAU | TUBAAN |  | DESA TABALAR LUAR |  | 29 | 170 |  | 7.875 | 2.421 |  | 4 |  |  | 400 | 4 | 3193293631 | 441120511.117 | 505696496.8 | 4140110638.917 | [26 empty] | 23625 |  |  |  |  | 144 |  | 288 | 2420.5 | 4 |  |  | 522 | 12 | 12
2 | PRK.2016.WKT.2.5.2 | Desa Loa Kumbar Kecamatan Sungai | 4021047 | 2 | PRK.2016.WKT.2.5.2 |  |  | PRK.2016.WKT.2.5.2 | Desa Loa Kumbar Kecamatan Sungai | 4021047 | 2 | PRK.2016.WKT.2.5.2 | Desa Loa Kumbar Kecamatan Sungai | 4021047 |  |  | BERAU | MARATUA |  | DESA PAYUNG2, DESA BOHE SILIAN , DESA TELUK HARAPAN | 6 | 124 | 360 |  | 18.2967 | 15.15 | 1 | 3 |  | 1 | 550 | 5 | 6994836678.5308 | 1877155497.2225 | 677649390 | 9549641565.7533 | 4021047 | Desa Leka |  |  |  | 1 |  |  | 349 | 9619 |  | 102 |  | 6 | 12 | 996060000 |  | 308 | 48 |  | 3 |  | 3 |  |  | 54896.94 | [5 empty] | 180 |  | 360 | 15156.45 | 5 |  | 282 | 1107 | 15 | 15
[17 empty] | BERAU | TANJUNG REDEB |  | KEC.SEGAH DESA GUNUNG SARI (hanya cable JTR) | [5 empty] | 2.163 | [7 empty] | 188945934.122 |  | 188945934.122 | [34 empty] | 2163
[17 empty] | BERAU | MERASA |  | DESA MERASA | 16 | 78 |  |  | 4.2 | 3.245 |  | 3 |  |  | 300 | 3 | 1529521078.8 | 282820838.608 | 391448712.6 | 2203790630.008 | [25 empty] | 12600 | [5 empty] | 108 |  | 216 | 3502 | 3 |  | 54 | 253 | 9 | 9
[17 empty] | BERAU | TALISAYAN |  | DUMARIN | [61 empty] | BELUM DI SURVEY
[17 empty] | BERAU | TALISAYAN |  | TALISAYAN
[17 empty] | BERAU | SEGAH |  | GUNUNG SARI
[17 empty] | BERAU | BATU PUTIH |  | BATU PUTIH
[17 empty] | BERAU | BIATAN |  | BIATAN LEMPAKE
[15 empty] | TANAH TIDUNG | [17 empty] | 10011282136.9 | 14105242008.5865 | 831862276.5 | 24948386421.9865
[15 empty] | 27 | PERLUASAN JTM, JTR DAN PEMASANGAN GARDU DISTRIBUSI DI KABUPATEN TANA TIDUNG | KTT | MURUK RIAN |  | SAPARI DAN RIAN RAYO | 5 | 159 | 428 |  | 21.525 | 5.586 |  | 5 |  |  | 500 | 5 | 9180265136.9 | 921832008.5865 | 689344276.5 | 10791441421.9865 | [26 empty] | 64575 |  |  |  |  | 180 |  | 360 | 5886.45 | 5 |  | 303 | 1424 | 15 | 15
[17 empty] | KTT | TANAH LIA |  | TANAH MERAH | [13 empty] | 7307089000 |  | 7307089000 | [45 empty] | BELUM DI SURVEY
[17 empty] | KTT | TANAH LIA |  | SAMBUNGAN | [12 empty] | 831017000 | 5876321000 | 142518000 | 6849856000
[15 empty] | MALINAU | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | MALINAU | MENTARANG |  | LONG BISAI | [61 empty] | BELUM DI SURVEY
[17 empty] | MALINAU | MENTARANG |  | LONG LIKU
[17 empty] | MALINAU | MENTARANG HULU |  | LONG SIMAU
[17 empty] | MALINAU | KAYAN HULU |  | LONG BETAO
[17 empty] | MALINAU | KAYAN HULU |  | LONG PAYAU
[17 empty] | MALINAU | KAYAN HULU |  | LONG NAWANG
[15 empty] | NUNUKAN | [17 empty] | 18316776575.9 | 1142238815.5145 | 787307771.8 | 20246323163.2145
[17 empty] | NUNUKAN | TULIN ONSOI | 1 | TEMBALANG |  |  |  |  | 6.93 | 6.489 |  | 3 |  |  | 300 | 3 | 2627160247.8 | 689676936.718 | 393653885.9 | 3710491070.418
[19 empty] | 2 | SALANG
[19 empty] | 3 | NAPUTI
[19 empty] | 4 | TINAMPAK 1
[19 empty] | 5 | TINAMPAK 2
[19 empty] | 6 | TAU BARU | [16 empty] | 309068 | [7 empty] | 1369 | 0 |  | 0 |  | 0 | 38 | 160380000 |  | 0 | 0
[19 empty] | 7 | BALATIKON | [16 empty] | 1040319
[17 empty] | NUNUKAN | SEI MENGGARIS |  | DESA SEKADUYANTAKA |  |  |  |  | 40.32 | 6.813 |  | 3 |  |  | 300 | 3 | 15689616328.1 | 452561878.7965 | 393653885.9 | 16535832092.7965 | [45 empty] | BELUM ADA PEMBANGKIT
[17 empty] | NUNUKAN | SEI MENGGARIS |  | SAMAENRE SEMAJA | [12 empty] | 20359921000 | 2526251000 | 157518000 | 23043690000 | [45 empty] | BELUM DI SURVEY
[15 empty] | BULUNGAN | [17 empty] | 4007122987.89 | 48781833945.434 | 2536166444.3866 | 55325123377.7106
[17 empty] | BULUNGAN | TJ PALAS TENGAH |  | DESA SALIM BATU |  |  |  |  | 2.4467 | 2.678 |  | 2 |  |  | 200 | 2 | 891711849.49 | 228601558.812 | 275426872.6 | 1395740280.902
[17 empty] | BULUNGAN | TJ PALAS |  | PEJALIN | 1 | 21 | 60 |  | 3.045 | 3.193 |  | 2 |  |  | 200 | 2 | 1091624743 | 390955832.322 | 275426872.6 | 1758007447.922 | [26 empty] | 9135 |  |  |  |  | 72 |  | 144 | 3193 | 2 |  | 39 | 171 | 6 | 6
[17 empty] | BULUNGAN | Tanjung Selor |  | Jelarai Selor | [13 empty] | 2803577000 |  | 2803577000
[17 empty] | BULUNGAN | Tanjung Selor |  | Gunung Sari | [13 empty] | 7754826000 |  | 7754826000
[17 empty] | BULUNGAN | Tanjung Selor |  | Apung | [13 empty] | 2706055000 |  | 2706055000 | [45 empty] | BELUM ADA DATA
[17 empty] | BULUNGAN | Tanjung Palas |  | Tanjung Palas Hulu | [13 empty] | 962424000 |  | 962424000
[17 empty] | BULUNGAN | Tanjung Palas |  | Tanjung Palas Tengah | [13 empty] | 4521561000 |  | 4521561000
[17 empty] | BULUNGAN | Tanjung Palas |  | Karang Anyar | [13 empty] | 307156000 |  | 307156000
[17 empty] | BULUNGAN | Tanjung Palas |  | Gunung Putih | [13 empty] | 2110550000 |  | 2110550000
[17 empty] | BULUNGAN | Tanjung Palas |  | Antutan | [13 empty] | 3110042000 |  | 3110042000
[17 empty] | BULUNGAN | Tanjung Palas Tengah |  | Tanjung Buka | [13 empty] | 327364000 |  | 327364000
[17 empty] | BULUNGAN | Tanjung Palas Utara |  | Karang Agung | [13 empty] | 1998899000 | 285036000 | 2283935000
[17 empty] | BULUNGAN | Tanjung Palas Utara |  | Pimping | [13 empty] | 4135509000 | 285036000 | 4420545000
[17 empty] | BULUNGAN | Tanjung Palas Utara |  | Ruhui Rahayu | [13 empty] | 2722143000 | 315036000 | 3037179000
[17 empty] | BULUNGAN | Tanjung Palas Barat |  | Long Beluah | [13 empty] | 3159936000 | 315036000 | 3474972000
[17 empty] | BULUNGAN | Tanjung Palas Barat |  | Long Sam | [13 empty] | 3238369000 | 142518000 | 3380887000
[17 empty] | BULUNGAN | Tanjung Palas Barat |  | Muara Satu | [13 empty] | 3933275000 | 285036000 | 4218311000
[17 empty] | BULUNGAN | Bunyu |  | Bunyu Timur | [13 empty] | 2211696000 |  | 2211696000
[17 empty] | BULUNGAN | TERSEBAR | 1 | Jl. Selimau PKMT |  |  |  |  | 0.515 | 0.126 |  | 14 |  |  | 1400 | 14 | 2023786395.4 | 2158894554.3 | 357614699.1866 | 4540295648.8866
[19 empty] | 2 | JL. Sabanar Baru - Sabanar Lama |  |  |  |  | 1.769 | [5 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 3 | Jl. Tengkapak | [5 empty] | 0.572 |  |  |  |  | 0 | 0
[19 empty] | 4 | Jl. Semangka |  |  |  |  | 0.515 | 0.166 |  |  |  |  | 0 | 0
[19 empty] | 5 | Jl. Rawa Payau |  |  |  |  | 0.206 | 0.218 |  |  |  |  | 0 | 0
[19 empty] | 6 | Jl. Diponegoro |  |  |  |  | 0.36067 | [5 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 7 | Desa Long Sam ULD Long Beluah | [10 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 8 | Desa Tenggiling Sekatak | [10 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 9 | Desa Long Bia ULD Long Peso | [10 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 10 | Jl. Jelarai | [10 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 11 | Jl. Lebong/KP. Tanjung Palas | [10 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 12 | Ds. Kelubir/KP. Pimping | [10 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 13 | Ds. Mara Hilir/ULD Mara | [10 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 14 | Ds. Pimping/KP. Pimping | [10 empty] | 0 | 0
| JUMLAH |  | 4021047 |  |  |  | 8830054 |  |  | 7744311 |  | JUMLAH |  | 7744311 |  |  |  |  | 133 | Desa |  |  |  |  | 108.004 | 48.82 | 1 | 39 | 0 | 1 | 4150 | 41 | 44052833089.0208 | 0 | 0 | 0 | 5370434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 1156440000 | 0 | 308 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67496.94 | 97335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 3477 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Balikpapan, 07 Maret 2016 | [36 empty] | 477151
-
[9 empty] | PLH. MANAJER | [5 empty] | Pengusul, | [11 empty] | Menyetujui,
[15 empty] | Spv.Perencanaan Sistem | [11 empty] | ASMAN PERENCANAAN
[15 empty] | MARTIN PONGSONGGO | [11 empty] | DICKY IRMAN BACHTIAR
Note on BI6: D I S T R I B U S I: U trafo
Note on W10: ADMIN DIS: u/ Kontramas & Drug Schoor
Note on W12: ADMIN ganti tiang beton dari tiang besi
Note on X12: ADMIN DIS: ganti tiang besi ke tiang beton